| DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO ul. Straszewskiego 25/2, 31-113 Kraków tel. +4812-663-39-03, fax +4812-663-39-14; e-mail: bzp@uj.edu.pl www.uj.edu.pl www.przetargi.uj.edu.pl |  |
| --- | --- |

# Kraków, dnia 16.01.2018r.

# Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia z dziedziny nauki prowadzonego w trybie procedury ogłoszenia zaproszenia do złożenia ofert w oparciu o art. 4d ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2015 r., poz. 2164 ze zm.) oraz art. 30a - 30d ustawy z dnia 30 kwietnia 2010r. o zasadach finansowania nauki (t.j. z Dz. U. 2016 poz. 2045 ze zm.) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. 2017 poz. 457 ze zm.), którego przedmiotem jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy analizatora do oznaczania wielkości cząstek manometrycznych i potencjału zeta dla Wydziału Chemii UJ

# Pytania i odpowiedzi do treści Zaproszenia

Szanowni Państwo,

Zamawiający przedstawia poniżej treść otrzymanych pytań oraz udzielonych odpowiedzi, wyjaśnień do treści Zaproszenia, w postępowaniu na wyżej opisany zakres przedmiotowy.

Pytanie  1:

W Specyfikacji do w.w postepowania ( załącznik nr 1 ) Zamawiający użył sformułowania

„Zetasizer”

Oraz określił kąt pomiaru 173 st z możliwością wykonywania pomiarów pod innym kątem

jak i określił wymaganą technikę pomiary : M3-PALS*/

Zamawiający wymaga też obliczania masy molowej z zależności Marka- Houwinka

Z uwagi na fakt, iż w/w parametry w sposób dokładny opisują produkt Firmy Malvern, a nazwa handlowa jego produktu” Zetasizer”:został wprost wskazana, uważam, iż Zamawiający naruszył przepisy Prawa Zamówień Publicznych.

Proszę o wyrażenie zgody na ofertę urządzenia posiadającego inną nazwę handlową niż wskazana powyżej lecz mierzącego też wielkość cząstek i potencjał zeta.

Proszę tez o uznanie za spełniające SIWZ urządzenie mierzące po kątem 160 st możliwością wykonywania pomiarów do innym kątem, jak i posiadające oryginalną metodę PALS .

Czy Zamawiający uzna za spełniającą SIWZ ofertę na aparat który dokonuje pomiaru masy molowej a nie tylko obliczający z zależności Marka – Houwinka.

*/ metoda M3-PALS jest metodą wtórną powstałą po opracowaniu oryginalnej metody PALS przez inną Firmę. Metoda ta jest inna od znanej i opisanej w literaturze metody PALS.

Odpowiedź 1:

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie urządzenia posiadającego inna nazwę handlową niż „zetasizer” mierzącą wielkość cząstek i potencjał zeta.

Zamawiający dopuszcza również urządzenia mierzące pod kątem 160 st. z możliwością wykonywania pomiarów pod innym kątem.

Ze względy na specyfikę prowadzonych badan Zamawiający wymaga bezwzględnie aby urządzenie posiadało co najmniej technikę pomiaru M3-PALS i obliczało masę molową co najmniej z zależności Marka-Houwinka.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż powyższe pytanie i odpowiedź do Zaproszenia, stanowi jego integralną część, a przy tym z uwagi na ich zakres i charakter oraz termin wprowadzenia wpływają na konieczność przedłużenia terminu składania ofert.

Nowy termin składania ofert: 19.01.2018r. godz. 09:00

Nowy termin ogłoszenia informacji o złożonych ofertach i zaoferowanych cenach oraz innych istotnych elementach złożonych ofert: 19.01.2018r. o godz. 09:05

Z poważaniem,

Artur Wyrwa

# Otrzymują:

1. Uczestnicy postępowania;

2. Strona internetowa UJ;

3. a/a.