,

| UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ul. Straszewskiego 25/2, 31-113 Kraków tel. +4812-663-39-03, faks +4812-663-39-14; e-mail: bzp@uj.edu.pl www.uj.edu.pl www.przetargi.uj.edu.pl |  |
| --- | --- |

# Kraków, dnia 27 lutego 2018 r.

# Zaproszenie do składania ofert zwane dalej „Zaproszeniem” lub „Z”

- Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego.

  - Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków.

  - Jednostka prowadząca sprawę:

  - Dział Zamówień Publicznych UJ, ul. Straszewskiego25/2, 31-007 Kraków;

    - tel. +4812-663-39-03; faks lub +4812-663-39-14;

    - e-mail: bzp@uj.edu.pl

    - strona internetowa: www.uj.edu.pl

    - miejsce publikacji ogłoszeń i informacji:

www.przetargi.uj.edu.pl

- Tryb udzielenia zamówienia.

      - Postępowanie o udzielenie zamówienia z dziedziny nauki prowadzone jest w trybie procedury ogłoszenia zaproszenia do złożenia ofert w oparciu o art. 4d ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) oraz art. 30a – 30d ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. 
o zasadach finansowania nauki (tj. z Dz. U. z 2018 r., poz. 87) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tj. Dz. U. 2017 poz. 459 z późn. zm.).

      - Do czynności podejmowanych przez Podmiot zamawiający, zwany dalej Zamawiającym i Podmiot zainteresowany, zwany dalej Wykonawcą, w postępowaniu o udzielenie zamówienia stosuje się zapisy przedstawione w niniejszym Zaproszeniu.

- Opis przedmiotu zamówienia.

  - Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy elektroprzędzarki do produkcji nanowłókien metodą elektroprzędzenia 
z kontrolowanym środowiskiem i układem aktywnie regulowanej wentylacji dla Wydziału Chemii UJ. Zamówienie obejmuje również instalację oraz przeprowadzenie szkolenia rozruchowego i eksploatacyjnego dla co najmniej 2 osób. Szkolenie zostanie przeprowadzone przy instalacji urządzenia i będzie obejmować przyuczenie do użytkowania urządzenia i podstawowych czynności związanych z jego utrzymaniem.

  - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do niniejszego Zaproszenia.

  - Wykonawca musi zapewnić dostawę przedmiotu zamówienia w terminie do 14 tygodni od dnia zawarcia Umowy. Szczegółowe warunki i terminy realizacji Umowy zawiera wzór Umowy stanowiący załącznik 3 do Zaproszenia.

  - Wykonawca musi zaoferować przedmiot Umowy objęty gwarancją producenta przez okres, co najmniej 12 miesięcy od dnia dostawy.

  - Wykonawca powinien przedstawić cenę ryczałtową oferty za przedmiot Umowy w formie indywidualnej kalkulacji, przy uwzględnieniu wymagań i zapisów Zaproszenia. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić w ofercie lub w formie załącznika ceny jednostkowe poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia.

  - Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wszystkimi wymogami Zamawiającego określonymi w Zaproszeniu.

  - Wykonawca powinien podpisać oraz wypełnić formularz oferty wraz z załącznikami do formularza oferty lub złożyć ofertę odpowiadającą jego treści, przy czym może podpisać oraz dołączyć do oferty wzór Umowy, stanowiące integralną część Zaproszenia.

  - Oznaczenie przedmiotu zamówienia według kodu Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 38540000-2 Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa.

- Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.

  - Dopuszcza się możliwość porozumiewania się w formie pisemnej lub drogą elektroniczną.

  - Zaleca się porozumiewanie drogą elektroniczną na adres poczty email magdalena.rupniewska@uj.edu.pl.

  - Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują jakiekolwiek dokumenty lub informacje drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

  - Przed złożeniem ofert Wykonawcy mogą przesyłać Zamawiającemu uwagi, co do treści niniejszego Zaproszenia. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający uwzględniając przesłane uwagi, może dokonać zmiany treści niniejszego Zaproszenia oraz odpowiednio wydłużyć termin składania ofert.

  - Do porozumiewania się z Wykonawcami upoważniony jest:

  - w zakresie formalnym i merytorycznym – Magdalena Rupniewska, tel. +4812-663-39-32; faks + +4812-663-39-14;

  - e-mail: magdalena.rupniewska@uj.edu.pl,

  - strona internetowa: www.uj.edu.pl

  - miejsce publikacji ogłoszeń i informacji:

www.przetargi.uj.edu.pl

- Opis sposobu przygotowywania ofert.

- Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę (według wzoru zamieszczonego poniżej, tj. formularz oferty wraz z załącznikami).  Oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia, a także zawierać kalkulację ceny ryczałtowej dla całości przedmiotu zamówienia.

- W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca musi dołączyć do oferty oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków zgodnie 
z wymogami Zamawiającego określonymi w punkcie 8) 1 Zaproszenia, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do formularza oferty. Do oferty należy załączyć również dowody określające czy dostawy zamieszczone w przedmiotowym oświadczeniu zostały wykonane należycie. Dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane.

- Wykonawca musi do oferty dołączyć opis techniczny i/lub funkcjonalny bądź katalog/i (prospekt/y) producenta/ów (wskazujące w szczególności oferowany typ, rodzaj, model, producenta, numer katalogowy, charakterystykę produktu i inne istotne parametry), pozwalające na ocenę zgodności oferowanych urządzeń oraz ich parametrów z wymaganiami Zaproszenia (dopuszcza się dołączenie opisów w języku angielskim).

- Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć do oferty pełnomocnictwo w przypadku podpisania jej przez pełnomocnika.

- Oferta musi być podpisana i napisana w języku polskim lub angielskim i złożona powinna być w formie pisemnej lub pocztą elektroniczną na adres wskazany w Zaproszeniu.

- Zaleca się, aby wszystkie strony oferty wraz z załącznikami były podpisane przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.

- Podmiot zainteresowany może zastrzec najpóźniej do dnia zawarcia Umowy 
w sprawie zamówienia z dziedziny nauki, iż informacje związane z tym zamówieniem stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. 2003 Nr 153 poz. 1503 z późń. zm.) nie mogą być udostępnione.

- Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym będą dokonywane w złotych polskich (PLN).

- Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

- Składając ofertę, Wykonawca oświadcza, iż wykona przedmiot zamówienia zgodnie z wszystkimi wymaganiami Zamawiającego opisanymi w niniejszym zaproszeniu wraz z załącznikami.

- Miejsce oraz sposób, jak i termin składania i otwarcia ofert.

- Oferty należy składać w Dziale Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, przy ul. Straszewskiego25/2, 31-113 Kraków, w terminie do dnia 7 marca 2018 r. do godziny 10:00, w formie pisemnej lub pocztą elektroniczną na adres magdalena.rupniewska@uj.edu.pl, z oznaczeniem pozwalającym na identyfikację Wykonawcy oraz wskazaniem przedmiotu i numeru postępowania poprzez oznaczenie „Oferta na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy elektroprzędzarki do produkcji nanowłókien metodą elektroprzędzenia dla Wydziału Chemii UJ, nr sprawy 80.272.30.2018”.

- Ogłoszenie informacji o złożonych ofertach i zaoferowanych cenach oraz innych istotnych elementach złożonych ofert jest jawne i nastąpi w dniu 7 marca 2017 r. o godzinie 10:05 w Dziale Zamówień Publicznych UJ, przy ul. Straszewskiego 25/2, 31-113 Kraków.

- Opis sposobu obliczenia ceny.

  - Cenę ryczałtową oferty należy podać w złotych polskich (PLN) i wyliczyć na podstawie indywidualnej kalkulacji Wykonawcy, uwzględniając doświadczenie i wiedzę zawodową Wykonawcy, jak i wszelkie koszty niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia (m.in. pakowanie, transport, ubezpieczenie, montaż, uruchomienie, przetestowanie, i inne), podatki, koszty gwarancyjne, oraz rabaty, upusty itp., których Wykonawca zamierza udzielić. W cenie oferty należy również uwzględnić koszty przeprowadzenia szkolenia rozruchowego i eksploatacyjnego dla co najmniej 2 osób. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić w ofercie lub w formie załącznika ceny jednostkowe poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia.

  - Sumaryczna cena ryczałtowa wyliczona na podstawie indywidualnej kalkulacji Wykonawcy winna odpowiadać cenie podanej przez Wykonawcę w formularzu oferty.

  - W przypadku, gdy siedziba Wykonawcy znajduje się poza terenem Polski, dla potrzeb ewaluacji i porównania ofert, Wykonawca doliczy do przedstawionej ceny podatek VAT oraz możliwe cła (w uzasadnionych przypadkach).

  - Nie przewiduje się waloryzacji ceny, przy czym wyliczona cena będzie ceną ryczałtową za całość przedmiotu zamówienia.

  - Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zaliczki na poczet realizacji zamówienie do wysokości 30% całkowitego wynagrodzenia wykonawcy. Warunkiem udzielenia zaliczki jest dostarczenie przez Wykonawcę nieodwołalnej, płatnej na pierwsze żądanie i bezwarunkowej gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, na pełną kwotę udzielanej zaliczki, ważnej do końca miesiąca, w którym przypada termin dostawy zgodnie z umową. Szczegółowe warunki płatności zawiera wzór umowy.

- Opis czynności i kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze najkorzystniejszej oferty.

  - O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że:

- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, tzn.: w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – wykonali co najmniej dwie dostawy urządzeń do elektroprzędzenia z  kontrolowanym środowiskiem i układem aktywnie regulowanej wentylacji.

  - Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę, spośród ważnych ofert złożonych w postępowaniu, biorąc przy ocenie i porównaniu złożonych ofert pod uwagę w szczególności: cenę przedmiotu zamówienia, parametry techniczne i jakościowe zaoferowanych urządzeń, termin i warunki dostawy, okres i warunki gwarancji.

  - W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, jak również negocjować treść i ceny ofert z zachowaniem zasad przejrzystości oraz uczciwego traktowania Wykonawców.

  - Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie i oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z wymaganiami Zaproszenia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

  - Zamawiający może odrzucić ofertę, w szczególności, jeżeli została złożona po upływie terminu składania ofert lub jest niezgodna z wymaganiami Zaproszenia, bądź zaistnieją inne uzasadnione okoliczności powodujące, iż jest ona niezgodna 
z obowiązującymi przepisami.

  - Zamawiający odrzuci ofertę złożoną przez:

  - Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne, lub zdrowotne, chyba, że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne, lub zdrowotne wraz z odsetkami, lub grzywnami, lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

  - Wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

  - Wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz 
z 2016 r. poz. 437 i 544);

  - Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

  - Wykonawcę, w stosunku, do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r., poz. 978 z późn. zm) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 233 
z późn. zm.),

  - Wykonawcę, który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności, gdy Wykonawca 
w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych,

  - Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia w szczególności, jeżeli nie zostanie złożona żadna oferta lub wszystkie złożone oferty zostaną odrzucone, albo cena najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, bądź zaistnieją inne uzasadnione okoliczności skutkujące nieważnością Umowy w sprawie zamówienia z dziedziny nauki.

  - Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty, o rozstrzygnięciu postępowania, podając uzasadnienie faktyczne.

- Informację o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia Umowy.

      - Zamawiający zamieszcza niezwłocznie na swojej stronie Biuletynu Informacji Publicznej informację o udzieleniu zamówienia, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko podmiotu, z którym zawarł umowę o wykonanie zamówienia, albo informację o nieudzieleniu tego zamówienia.

Załącznik nr 1 do Zaproszenia – Opis przedmiotu zamówienia,

Załącznik nr 2 do Zaproszenia - Wzór formularza oferty

Załącznik nr 3  do Zaproszenia – Wzór umowy

Załącznik nr 1 do Zaproszenia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Urządzenie do produkcji nanowłókien metodą elektroprzędzenia z kontrolowanym środowiskiem, i układem aktywnie regulowanej wentylacji

Specyfikacja:

Sprzęt do elektroprzędzenia

- Przezroczysta kabina ochronna umożliwiająca obserwowanie procesu elektroprzędzenia z przodu, z tyłu i od góry urządzenia. Musi być izolowana termicznie i szczelnie zamykana.

- System ma działać pod 1x230 VAC (1 faza, N, PE, 50 Hz, 30 A)

- Wymiary zewnętrzne systemu muszą mieścić się w: 850 x 570 x 850 mm (szerokość x głębokość x wysokość).

- Komora przędzalnicza powinna mieć wymiary maximum 685 x 510 x 617  mm

- Urządzenie musi być wykonane ze stali nierdzewnej, aluminium oraz szkła (szklane ścianki kabiny ochronnej).

- Moduł kontroli klimatu musi mieć wymiary maksymalnie do 1200 x 700 x 900 mm (szerokość x głębokość x wysokość).

- Wymagany jest zdalny system diagnostyki systemu poprzez Ethernet.

- Urządzenie musi posiadać funkcję rejestrowania i eksportowania danych

- Atmosfera w komorze roboczej musi być stale wentylowana, aby zapobiec gromadzeniu się oparów rozpuszczalnika.

- Urządzenie musi posiadać układ aktywnie regulowanej wentylacji, wraz 
z podciśnieniem wewnątrz komory przędzalniczej w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracy operatora. Jeśli z jakiejkolwiek przyczyny nastąpi przerwanie pracy wentylatora, urządzenie musi automatycznie przerwać proces elektroprzędzenia w celu uniknięcia przedostania się oparów rozpuszczalnika poza komorę przędzalniczą.

- System musi być wyposażony w zasilacz wysokiego napięcia (HV, 0 kV do 30 kV).

- Cyfrowa kontrola parametrów procesu powinna być regulowana poprzez interfejs panelu dotykowego w pełnym kolorze.

- Oprogramowanie musi regulować zakres napięcia, sterowanie ruchem, klimatem 
i ustawieniami pomp strzykawkowych.

- Oprogramowanie musi zapewniać w pełni zautomatyzowane tryby programowania 
i funkcje rejestrowania danych.

- Musi możliwość pomiaru prądu w obwodzie w czasie elektroprzędzenia.

- Kontrola temperatury w zakresie 20 - 45 ° C (± 1,0 ° C lub wyższej)

- Regulacja wilgotności względnej w zakresie od 10 - 80% w określonym zakresie temperatur, zależnie od absolutnej wilgotności powietrza otoczenia.

- Urządzenie elektroprzędzenia musi być modułowe i dodatkowe moduły muszą być dostępne na żądanie i dostosowane do zapotrzebowania.

- Elektroprzędzarka ma zwierać 2 pompy strzykawkowe, które muszą być umieszczone wewnątrz komory przędzenia.

- Urządzenie elektroprzędzenia musi mieć możliwość podłączenia do drugiej dyszy (igły do elektroprzędzenia)

- Urządzenie elektroprzędzenia musi mieć możliwość dodania dodatkowego zasilacza wysokiego napięcia (HV)

Moduły do kolekcji nanowłókien

- Wielofunkcyjne dysze, które oferują możliwość regulacji odległości przędzenia między 0 a 290 mm

- Płaski kolektor o wymiarach minimum 200 x 200 mm

Dysze (igły do elektroprzędzenia)

- Pojedyncza dysza musi posiadać wymiary: zewnętrzna średnica (OD) OD 0.15 – 3.2 mm, wewnętrzna średnica (ID) ID 0.08 – 2.6 mm

- Współosiowa dysza musi zapewnić możliwość regulacji głębokości wewnętrznej dyszy.

- Wewnętrzna średnica zewnętrznej dyszy musi mieć 1,2 mm

- Wewnętrzna średnica dyszy rdzenia musi mieć  0,4 mm

- Urządzenie musi być dostarczone z kompletem kapilar o następujących wymiarach: 1x0.4 mm 1x0.6 mm 1x0.8 mm (1 zestaw o średnicy 0.4 mm, 1 zestaw o średnicy 0.6 mm i 1 zestaw o średnicy 0.8 mm).

Gwarancja 12 miesięcy

Przeprowadzenie szkolenia rozruchowego i szkolenia eksploatacyjnego terminie wskazanym przez użytkownika. Szkolenie obejmować będzie co najmniej 2 osoby.

# Załącznik nr 2 do Zaproszenia

FORMULARZ OFERTY

_______________________________________________________________

# ZAMAWIAJĄCY – Uniwersytet Jagielloński

ul. Gołębia 24, 31 – 007 Kraków;

Jednostka prowadząca sprawę – Dział Zamówień Publicznych UJ

# ul. Straszewskiego25/2, 31-113 Kraków

______________________________________________________________________

Nazwa (Firma) Wykonawcy –

………………………………………………………………………………….,

Adres siedziby –

……………………………………………………………………………………,

Adres do korespondencji –

……………………………………………………………………………………,

# Tel. - ......................................................; faks - ......................................................;

# E-mail: ..............................................................;

# NIP - .................................................;

Nawiązując do ogłoszonego zaproszenia na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy elektroprzędzarki do produkcji nanowłókien metodą elektroprzędzenia dla Wydziału Chemii UJ, składamy poniższą ofertę:

- oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za łączną kwotę netto ..................................... PLN, plus należny podatek VAT w wysokości ….....%*, co daje kwotę brutto ...................................... *  (słownie:……………………………………......)

- oferujemy termin realizacji przedmiotu Umowy w terminie do 14 tygodni, od daty podpisania Umowy oraz zgodnie z pkt. 3)1 Zaproszenia,

- oferujemy termin płatności wynoszący 30 dni liczony od doręczenia faktury, odpowiednio dla wymagań określonych w Zaproszeniu,

- oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią Zaproszenia do złożenia ofert, 
w szczególności zawartym w nim wzorem Umowy oraz opisem przedmiotu zamówienia wraz z załącznikami i uznajemy się za związanych określonymi w niej wymaganiami 
i zasadami postępowania,

- oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 30 dni od daty jej otwarcia,

- oświadczamy, iż oferujemy przedmiot zamówienia zgodny z wymaganiami i warunkami określonymi przez Zamawiającego w Zaproszeniu,

- oświadczamy, iż oferowane urządzenia objęte są gwarancją producenta przez okres ……miesięcy (min. 12 m-cy).

- oferta liczy ........................* kolejno ponumerowanych kart.

Uwaga! Miejsca wykropkowane i/lub oznaczone „*” we wzorze formularza oferty 
i wzorach jego załączników Wykonawca zobowiązany jest odpowiednio do ich treści wypełnić lub skreślić.

# Miejscowość .................................................. dnia ........................................... 2018 roku.

........................................................................

(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

# Załącznik nr 1 do formularza oferty

(Pieczęć firmowa Wykonawcy)

# OŚWIADCZENIE

Składając ofertę na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy elektroprzędzarki do produkcji nanowłókien metodą elektroprzędzenia dla Wydziału Chemii UJ nr sprawy: 80.272.30.2018, oświadczam, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w pkt 8) 1 Zaproszenia, w szczególności:

1. w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej:

1.1 posiadam doświadczenie wymagane przez Zamawiającego – wykonałem następujące dostawy.

| PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA adres, wykonany zakres rzeczowy – zakres musi potwierdzać spełnianie warunku postawionego przez Zamawiającego | Wartość zamówienia (brutto) | Termin realizacji od - do | Zamawiający |
| --- | --- | --- | --- |

Do oferty załączam również dowody określające, że ww. dostawy zostały wykonane należycie.

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

# Miejscowość .................................................. dnia ........................................... 2018 roku.

........................................................................

(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

# Załącznik nr 2 do formularza oferty

(Pieczęć firmowa Wykonawcy)

# OŚWIADCZENIE

Składając ofertę na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy elektroprzędzarki do produkcji nanowłókien metodą elektroprzędzenia dla Wydziału Chemii UJ nr sprawy: 80.272.30.2018, oświadczam, że nie zachodzą przesłanki opisane w punkcie 8)5. „Zaproszenia  do składania ofert” skutkujące odrzuceniem oferty.

# Miejscowość .................................................. dnia ........................................... 2018 roku.

........................................................................

(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

Załącznik nr 3 do Zaproszenia

# UMOWA 80.272.30.2018

zawarta w Krakowie w dniu ................ 2018 r. pomiędzy:

Uniwersytetem Jagiellońskim z siedzibą przy ul. Gołębiej 24, 31-007 Kraków,

NIP 675-000-22-36, zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:

………… –……………., przy kontrasygnacie finansowej Kwestora UJ

a ………………………,

zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:

………..

W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie procedury zaproszenia do złożenia ofert w oparciu o art. 4d ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) oraz art. 30a – 30d ustawy 
z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (tj. z Dz. U. z 2018 r., poz. 87) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tj. Dz. U. 2017 poz. 459 
z późn. zm.) zawarto Umowę następującej treści:

§ 1

- Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do zrealizowania dostawę elektroprzędzarki do produkcji nanowłókien metodą elektroprzędzenia 
z kontrolowanym środowiskiem i układem aktywnie regulowanej wentylacji dla Wydziału Chemii UJ. Zakres zamówienia obejmuje dostawę, wyładunek i wniesienie, instalację, uruchomienie, usuwanie wad oraz naprawę urządzenia i jego elementów w okresie gwarancji a także przeprowadzenia szkolenia rozruchowego 
i eksploatacyjnego dla co najmniej 2 osób, które zostanie przeprowadzone przy instalacji urządzenia i będzie obejmować przyuczenie do użytkowania urządzenia 
i podstawowych czynności związanych z jego utrzymaniem.

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do zaproszenia do składania ofert z dnia …………. oraz w ofercie Wykonawcy.

- Przedmiot umowy zostanie dostarczony na adres: Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul. Gronostajowa 2, 30-387 Kraków. Osobą odpowiedzialną za odbiór urządzeń i nadzór ze strony Zamawiającego jest …………………………………………., e-mail: ……………. lub inna osoba wskazana przez Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do dostawy list przewozowy, tzw. packing list, zawierający wykaz dostarczanych urządzeń wraz z ich numerami seryjnymi, (jeśli dotyczy), a także wymaganą dokumentację przedmiotu zamówienia. Zamawiający 
w dniu dostawy dokona sprawdzenia jej kompletności oraz przeprowadzi oględziny przedmiotu umowy pod kątem ewentualnych uszkodzeń w trakcie transportu. Potwierdzeniem realizacji dostawy będzie protokół odbioru podpisany przez Zamawiającego. Wszelkie nieprawidłowości oraz ewentualne uszkodzenia stwierdzone w trakcie odbioru zostaną wskazane w protokole odbioru.

- Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszelkie niezbędne czynności dla zrealizowania przedmiotu umowy określonego w ust. 1.

- Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie i dysponuje stosowną bazą do wykonania przedmiotu umowy.

- Wykonawca oświadcza, iż przedmiot umowy wykona z zachowaniem wysokiej jakości użytych materiałów i zrealizowanych prac oraz dotrzyma umówionych terminów przy zachowaniu należytej staranności uwzględniając zawodowy charakter prowadzonej przez niego działalności.

- Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność materialną i prawną za powstałe 
u Zamawiającego, jak i osób trzecich, szkody spowodowane działalnością wynikłą 
z realizacji niniejszej umowy.

- Zlecenie wykonania części umowy podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania własne.

§ 2

- Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot niniejszej umowy, w tym dostawę wszystkich urządzeń, w terminie do 14 tygodni liczonym od dnia udzielenia zamówienia, tj. od dnia zawarcia umowy.

- Dostawa przedmiotu umowy zostanie zgłoszona osobie wskazanej w § 1 ust. 3 umowy na minimum jeden (1) dzień roboczy (tj. od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) przed planowaną datą dostawy z zastrzeżeniem, że dostawa nie może nastąpić później niż w terminie o którym mowa w ust. 1.

- Zamawiający zastrzega, iż podpisanie protokołu odbioru nastąpi w terminie do dwóch (2) dni roboczych od dnia dostawy przedmiotu umowy przez Wykonawcę do określonej jednostki organizacyjnej UJ wskazanej w § 1 ust. 3 umowy w celu weryfikacji zgodności dostarczanych sprzętów i pozostałych usług z ofertą Wykonawcy (odbiór jakościowy).

- Dostawa przedmiotu nie może nastąpić częściami. Protokół odbioru przedmiotu umowy może być podpisany z chwilą jego dostarczenia w całości do Zamawiającego 
i po stwierdzeniu braku widocznych wad.

- Wykonawca dostarczy przedmiot umowy do wskazanej przez Zamawiającego lokalizacji, a przyjęcie dostawy przedmiotu umowy zrealizowane będzie w dzień roboczy, w godz. 8:00 – 15:00, chyba że Strony ustalą inaczej.

- Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć przedmiot umowy do wskazanych lokalizacji na koszt własny i własnym staraniem. Realizacja dostawy odbędzie się transportem odpowiednio przygotowanym do przewozu i zabezpieczonym przed ujemnym wpływem warunków atmosferycznych, przemieszczaniem ładunku i innymi czynnikami wpływającymi na obniżenie jakości przedmiotu umowy. Ryzyko utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy podczas dostawy tj. do czasu podpisania protokołu odbioru przez Zamawiającego, spoczywa na Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązuje się do dokonania dostawy przedmiotu umowy w sposób umożliwiający bezpieczną i niezakłóconą pracę Zamawiającego.

- Warunkiem przyjęcia dostawy przedmiotu umowy i podpisania przez pracownika Zamawiającego protokołu odbioru będzie dostarczenie wraz z urządzeniem: karty gwarancyjnej, instrukcji użytkowania i obsługi w języku polskim lub angielskim oraz jeśli były wymagane zapisami Zaproszenia - certyfikaty lub inne dokumenty, 
a następnie instalacja i uruchomienie sprawnego sprzętu.

- Podpisanie protokołu nie wyłącza dochodzenia przez Zamawiającego roszczeń 
z tytułu nienależytego wykonania umowy, w szczególności w przypadku wykrycia wad przedmiotu umowy przez Zamawiającego po dokonaniu odbioru.

- Protokół odbioru przedmiotu umowy może być podpisany dopiero po należytym wykonaniu całości umowy. Za dzień odbioru przedmiotu umowy Strony uważać będą dzień faktycznej realizacji przez Wykonawcę czynności składających się na przedmiot zamówienia, który zostanie odnotowany w ww. protokole.

- Za dotrzymanie terminu wykonania umowy uważa się dostarczenie przedmiotu umowy do wskazanych przez Zamawiającego lokalizacji, w terminie określonym 
w ust. 1, co zostanie poświadczone protokołem odbioru bez zastrzeżeń (w zakresie odbioru ilościowego i jakościowego), którego wzór stanowi załącznik nr 1 do umowy.

- Do przeprowadzenia odbioru przedmiotu umowy ze strony Zamawiającego upoważniony jest przedstawiciel wskazany w § 1 ust. 3 umowy lub inna osoba wskazana przez Zamawiającego.

- Ze strony Wykonawcy do występowania w czynnościach odbiorowych upoważniony jest pan/pani …… , tel. …, e-mail: ..……………………….

§ 3

            - Wysokość wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustalona została na podstawie oferty Wykonawcy.

            - Wynagrodzenie ryczałtowe za przedmiot umowy ustala się na kwotę netto: ..................... PLN, słownie: ............................................ 00/, co po doliczeniu należnej stawki podatku VAT daje kwotę brutto: ..................... PLN, słownie: ............................................ .

            - Wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia w szczególności wszystkie koszty prac i czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, w tym koszty dostawy, transportu, koszty usług świadczonych w ramach gwarancji, odpowiedzialności 
z tytułu rękojmi za wady.

            - Wynagrodzenie, o którym mowa w § 3 ust. 2 zostanie zapłacone po wykonaniu całości przedmiotu Umowy, potwierdzonego protokołem odbioru bez zastrzeżeń i po złożeniu w siedzibie jednostki UJ, o której mowa w § 1 ust. 3 prawidłowo wystawionej faktury / lub zgodnie z poniższymi zasadami:

  - Pierwsza płatność w wysokości do 30% wynagrodzenia netto określonego 
w ust. 2 - zostanie zapłacona jako zaliczka w terminie do 30 dni od dostarczenia odpowiedniej faktury lub faktury proforma i doręczenia Zamawiającemu oryginału dokumentu obejmującego gwarancję bankową lub ubezpieczeniową nieodwołalną, płatną na pierwsze żądanie i bezwarunkową, wystawioną na taką samą kwotę jak kwota zaliczki, ważną o 15 dni dłużej niż termin dostawy określony zgodnie z umową.

  - Druga płatność w wysokości pozostałej do zapłaty część wynagrodzenia netto określonego w ust. 2 - zostanie zapłacona po przeszkoleniu pracowników Zamawiającego, zakończeniu procedury odbioru i podpisaniu przez Zamawiającego ostatecznego protokołu odbioru, o którym mowa w § 2 umowy, w terminie do 30 dni od doręczenia prawidłowo wystawionej faktury. W przypadku, gdy faktura zostanie dostarczona przed odbiorem przedmiotu umowy lub nie będzie możliwe określenie daty doręczenia faktury, termin płatności liczony będzie od daty odbioru przedmiotu umowy, określonej we właściwym ostatecznym protokole odbioru, o którym mowa w § 2 umowy.

            - Zamawiający jest płatnikiem VAT i posiada NIP: PL 675-000-22-36.

            - Wykonawca jest/nie jest płatnikiem VAT na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
i posiada NIP .................................

            - Należny od kwoty wynagrodzenia podatek od towarów i usług VAT, pokryje Zamawiający na konto właściwego Urzędu Skarbowego.

            - Zamawiający zastrzega sobie prawo wstrzymania zapłaty wynagrodzenia 
w przypadku nie dostarczenia całości przedmiotu umowy lub ujawnienia uszkodzeń przedmiotu umowy powstałych w trakcie transportu lub innych wad, do czasu prawidłowego wykonania umowy.

            - Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa, o której mowa w ust. 4 pkt. 1 powyżej, stanowi zabezpieczenie udzielonej zaliczki na wypadek nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę lub na wypadek odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego. Wykonawca przed doręczeniem przedmiotowej gwarancji powinien przedstawić jej projekt do akceptacji Zamawiającego. Zamawiający zwróci Wykonawcy gwarancję w ciągu 15 dni po upływie okresu jej ważności. W przypadku przedłużenia okresu realizacji umowy, Wykonawca zobowiązany jest odpowiednio przedłużyć okres gwarancji na własny koszt. W razie, gdy w imieniu gwaranta oświadczenie 
o udzieleniu zabezpieczenia składa inna osoba niż ujawniona w KRS jako uprawniona do reprezentacji, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia wraz 
z dokumentem gwarancji, oryginału, odpisu lub poświadczonej przez uprawnioną osobę kopii dokumentu, z którego wynika umocowanie składającego oświadczenie 
w imieniu gwaranta do dokonania czynności objętej tym dokumentem.

            - W przypadku jeżeli termin realizacji przedmiotu umowy ulegnie zmianie, Wykonawca który wniósł gwarancję winien na 7 dni przed upływem terminu jej ważności, przedłożyć stosowny aneks przedłużający ważność gwarancji o okres 
o jaki zmianie uległ termin realizacji - nie przedłożenie wskazanego aneksu upoważnia Zamawiającego do podjęcia działań celem zrealizowania zabezpieczenia przed upływem jego ważności, czyli uzyskania pełnej kwoty pieniężnej, na którą opiewało i traktowania uzyskanej kwoty pieniężnej jako zabezpieczenia ewentualnych roszczeń do Wykonawcy. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

§ 4

- Termin zapłaty faktury za wykonany i odebrany przedmiot umowy ustala się do 
30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury wraz 
z protokołem odbioru przedmiotu umowy bez zastrzeżeń/ zgodnie z zasadami określonymi w § 3 ust. 4.

- Faktura winna być wystawiana w następujący sposób:

Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków,

NIP: PL 675-000-22-36, REGON: 000001270

i opatrzona dopiskiem, dla jakiej Jednostki Zamawiającego zamówienie zrealizowano.

- Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy jest płatne przelewem z rachunku Zamawiającego, na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.

- Miejscem płatności jest Bank Zamawiającego, a zapłata następuje z chwilą dokonania zlecenia przelewu przez Zamawiającego.

- Wykonawcy nie przysługuje prawo przenoszenia na podmioty trzecie wierzytelności wynikających z niniejszej umowy, bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego.

§ 5

      - Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy bez wad (usterek), przy czym jest on zobowiązany zweryfikować zgodność znajdujących się na przedmiocie umowy oznaczeń z danymi zawartymi w dokumencie gwarancyjnym (oświadczeniu gwaranta) wskazanym w ust. 3 poniżej oraz stan plomb i innych umieszczonych na nim zabezpieczeń, o ile takie zabezpieczenia zostały zastosowane.

      - Wykonawca udziela 12-miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia oraz 24-miesięcznej rękojmi za wady, licząc od daty wykonania umowy – tj. od daty odbioru przedmiotu umowy, potwierdzonego protokołem odbioru bez zastrzeżeń, z uwzględnieniem zapisów dotyczących warunków gwarancyjnych wynikających 
z Zaproszenia oraz na zasadach określonych w dalszej części niniejszego paragrafu.

      - Wykonawca wraz z dostawą całości przedmiotu niniejszej umowy, wyda Zamawiającemu dokument gwarancyjny (oświadczenie gwaranta), którego treść będzie obejmowała, co najmniej następujące informacje:

  - Nazwę i adres gwaranta lub jego przedstawiciela w Rzeczypospolitej Polskiej,

  - Okres, na jaki udzielona jest gwarancja, licząc od daty wykonania umowy – 
tj. od daty odbioru przedmiotu umowy, potwierdzonego protokołem odbioru bez zastrzeżeń.

  - Oświadczenie, iż okres gwarancji ulega automatycznie przedłużeniu o czas naprawy,

  - Terytorialny zasięg ochrony gwarancyjnej,

  - Uprawnienia przysługujące Zamawiającemu w razie stwierdzenia wady fizycznej lub usterki, w tym określenie:

- czasu reakcji (przystąpienie przez gwaranta do niezwłocznego usunięcia usterki lub telefoniczne bądź e-mailowe rozwiązanie problemu) liczony od zgłoszenia problemu/usterki (powiadomienia telefonicznego lub e-mailowego), 
z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, przy czym czas ten nie może być dłuższy niż 3 dni robocze.

- czasu wykonania nieodpłatnej naprawy gwarancyjnej lub wymiany uszkodzonego urządzenia na nowy, przy założenie, iż okres ten nie może być dłuższy niż czas dostawy tj. 6 miesięcy.

  - Wskazanie, iż gwarancja będzie świadczona przez producenta lub autoryzowany przez niego serwis, lub osoby na koszt gwaranta, wliczając koszty przesyłki wadliwego towaru do miejsca naprawy i jego zwrotu do Zamawiającego.

  - Oświadczenie, iż w przypadku, gdy dany element przedmiotu umowy był już dwukrotnie naprawiany, Zamawiający ma prawo domagać się jego wymiany na nowy wolny od wad.

      - Gwarancja będzie świadczona przez producenta lub autoryzowany przez niego serwis lub osoby na koszt Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego, a jeżeli jest to technicznie niemożliwe to wszelkie działania organizacyjne i koszty związane ze świadczeniem usługi gwarancyjnej poza siedzibą Zamawiającego ponosi Wykonawca.

      - W przypadku stwierdzenia wad w wykonanym przedmiocie umowy Wykonawca zobowiązuje się do jego nieodpłatnej wymiany lub usunięcia wad na zasadach 
i w trybie określonym w treści dokumentu gwarancyjnego (oświadczeniu gwaranta) wskazanego w ust. 2 powyżej, z uwzględnieniem zapisów niniejszego paragrafu umowy.

      - W przypadku stwierdzenia wad w wykonanym przedmiocie umowy Wykonawca zobowiązuje się do jego nieodpłatnej wymiany, w szczególności w razie wykrycia tzw. „martwych pikseli” matrycy dostarczonego monitora, lub usunięcia wad 
w miejscu użytkowania przedmiotowego sprzętu komputerowego (on-site) 
w terminie uzgodnionym przez Strony, nie dłuższym jednak niż 7 dni roboczych, przy czym reakcja serwisu musi nastąpić do 24 godzin od chwili zgłoszenia telefonicznie, faxem lub emailem (tzw. Next Business Day), przy czym wszelkie działania organizacyjne i koszty związane ze świadczeniem usługi gwarancyjnej poza miejscem wykonania umowy ponosi Wykonawca. W przypadku konieczności sprowadzenia specjalistycznych części zamiennych termin ten nie może być dłuższy niż 21 dni, chyba, że Strony w oparciu o stosowny protokół konieczności zgodnie postanowią wydłużyć czas naprawy.

      - Wykonawca gwarantuje najwyższą jakość dostarczonego przedmiotu umowy zgodnie ze specyfikacją techniczną.

      - Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje zarówno wady powstałe z przyczyn tkwiących w przedmiocie umowy w chwili dokonania odbioru przez Zamawiającego jak i wszelkie inne wady fizyczne, powstałe z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, pod warunkiem, że wady te ujawnią się 
w ciągu terminu obowiązywania gwarancji.

      - Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym, po odbiorze przedmiotu umowy, przy czym w przypadku wymiany wadliwego przedmiotu umowy (jego elementu lub modułu) na nowy albo dokonania usunięcia istotnej wady (usterki) termin gwarancji biegnie na nowo od chwili ponownego dostarczenia Zamawiającemu naprawionych rzeczy (odpowiednio przedmiotu umowy, jego elementu lub modułu).

      - Okres gwarancji ulega automatycznie przedłużeniu o okres naprawy, tj. czas liczony od zgłoszenia do usunięcia awarii czy usterki określony w ust. 6 niniejszego paragrafu umowy.

      - Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wygasają po upływie 24 miesięcy od momentu dostarczenia Zamawiającemu całości przedmiotu umowy potwierdzonego podpisanym protokołem odbioru bez zastrzeżeń, przy czym w razie wykonywania przez Zamawiającego uprawnień z gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia Wykonawcy o wadzie (usterce). Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez Wykonawcy wykonania obowiązków wynikających z gwarancji albo bezskutecznego upływu terminu określonego na usunięcie wady (usterki) przedmiotu umowy.

      - Zamawiający w ramach wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy, będzie domagał się w szczególności w razie wadliwego montażu przedmiotu niniejszej umowy (§ 1 ust. 1) przez Wykonawcę, jej demontażu 
i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany na wolną od wad lub usunięciu wady. W razie niewykonania tego obowiązku przez Wykonawcę zapis ust. 12 niniejszego paragrafu umowy stosuje się odpowiednio.

      - W przypadku, gdy gwarant nie wypełni warunków gwarancji lub nie zastosuje się do powyższych zasad Zamawiający jest uprawniony do usunięcia wad (usterek) 
w drodze naprawy, na ryzyko i koszt Wykonawcy, zachowując przy tym inne uprawnienia przysługujące mu na podstawie umowy. W takich przypadkach Zamawiający ma prawo zaangażować inny podmiot do usunięcia wad (usterek), 
a Wykonawca zobowiązany jest pokryć związane z tym koszty w ciągu 14 dni od daty otrzymania wezwania wraz z dowodem zapłaty.

      - Zamawiający zobowiązuje się dotrzymywać podstawowych warunków eksploatacji określonych przez producenta w zapisach oświadczenia gwaranta zawartego 
w dokumentach gwarancyjnych lub instrukcjach eksploatacji dostarczonych przez Wykonawcę, w zakresie, w jakim nie jest ono sprzeczne z postanowieniami niniejszego paragrafu umowy.

§ 6

      - Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia kar umownych za niezgodne 
z niniejszą umową lub nienależyte wykonanie zobowiązań z umowy wynikających.

      - Wykonawca, z zastrzeżeniem ust. 4 niniejszego paragrafu, zapłaci Zamawiającemu karę umowną w poniższej wysokości w przypadku:

- odstąpienia od umowy wskutek okoliczności od Zamawiającego niezależnych 
w wysokości 10% wynagrodzenia netto ustalonego w § 3 ust. 2 umowy,

- za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu w przedmiotu umowy, od 1 do 14 dnia opóźnienia, licząc od dnia następnego w stosunku do terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy określonego w § 2 ust. 1 umowy, w wysokości 0,1% wartosci umowy netto, określonej w § 3 ust. 2;

- za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu w przedmiotu umowy, od 15 dnia opóźnienia, licząc od dnia następnego w stosunku do terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy określonego w § 2 ust. 1 umowy, w wysokości 0,2% wartosci umowy netto, określonej w § 3 ust. 2;

- za opóźnienie w usunięciu wad przedmiotu umowy stwierdzonych przy odbiorze, od 1 do 14 dnia opóźnienia, w wysokości 0,1% wynagrodzenia netto za każdy dzień opóźnienia, licząc od ustalonego przez Strony terminu na usunięcie wad;

- za opóźnienie w usunięciu wad przedmiotu umowy stwierdzonych przy odbiorze, od 15 dnia opóźnienia, w wysokości 0,2% wynagrodzenia netto za każdy dzień opóźnienia, licząc od ustalonego przez Strony terminu na usunięcie wad;

- za opóźnienie w usunięciu wad przedmiotu umowy stwierdzonych w okresie gwarancji, rękojmi, od 1 do 14 dnia opóźnienia, w wysokości 0,1% wynagrodzenia netto za każdy dzień opóźnienia, licząc od następnego dnia po upływie terminu ustalonego przez Strony lub gwaranta, w celu usunięcia wad;

- za opóźnienie w usunięciu wad przedmiotu umowy stwierdzonych w okresie gwarancji, rękojmi, od 15 dnia opóźnienia, w wysokości 0,2% wynagrodzenia netto za każdy dzień opóźnienia, licząc od następnego dnia po upływie terminu ustalonego przez Strony lub gwaranta, w celu usunięcia wad;

- za każdorazowe inne niż wskazane powyżej niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w wysokości 1 000,00 zł za każdy odpowiednio: stwierdzony przypadek lub za każdy dzień opóźnienia, przy czym nienależyte wykonanie umowy to jej realizacja, która pozostaje w sprzeczności z zapisami umowy lub ofertą Wykonawcy, bądź zapisami Zaproszenia albo też nie zapewnia osiągnięcia wymaganych parametrów, funkcjonalności i zakresów wynikających z Zaproszenia.

- Kary umowne podlegają sumowaniu. Łączna wysokość kar umownych należnych Zamawiającemu od Wykonawcy nie może przekroczyć 15% wynagrodzenia netto ustalonego w § 3 ust. 2 umowy.

- Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

- Roszczenie o zapłatę kar umownych staje się wymagalne począwszy od dnia następnego po dniu, w którym miały miejsce okoliczności faktyczne określone 
w niniejszej umowie stanowiące podstawę do ich naliczenia.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia ewentualnych kar umownych 
z należnej faktury lub innych ewentualnych wierzytelności Wykonawcy względem Zamawiającego.

- Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku wykonania umowy.

§ 7

- Oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie cywilnym Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy w razie zaistnienia okoliczności wskazanych w ust. 2.

- Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie do 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu jednej z poniższych okoliczności:

    - dowiedzenia się o tym, że Wykonawca na skutek swojej niewypłacalności nie wykonuje zobowiązań pieniężnych przez okres, co najmniej 3 miesięcy,

    - zostanie podjęta likwidacja Wykonawcy,

    - został wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

    - opóźnienia Wykonawcy w dostawie przedmiotu umowy w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 1 przekraczającego 15 dni kalendarzowych,

    - Wykonawca dostarczył urządzenie nieodpowiadające warunkom umowy 
i w dodatkowym, wyznaczonym przez Zamawiającego terminie nie krótszym niż 7 dni, nie wykonał umowy zgodnie z jej zapisami.

    - wystąpienia u Wykonawcy dużych trudności finansowych, w szczególności wystąpienie zajęć komorniczych lub innych zajęć uprawnionych organów 
o łącznej wartości przekraczającej 200 000,00 PLN (słownie: dwieście tysięcy złotych),

- Ponadto w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy 
w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

- Wykonawcy nie przysługuje odszkodowanie z tytułu odstąpienia przez  Zamawiającego od Umowy z powodu okoliczności leżących po stronie  Wykonawcy albo w razie odstąpienia od Umowy na podstawie ust. 3 niniejszego paragrafu Umowy.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

- Odstąpienie od umowy nie wpływa na istnienie i skuteczność roszczeń o zapłatę kar umownych.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do częściowego odstąpienia od umowy, 
tj. w zakresie niewykonanej lub nieprawidłowo wykonanej części przedmiotu umowy. W takim przypadku wszystkie postanowienia umowy w zakresie prawidłowo jej wykonanej części pozostają w mocy.

§ 8

- W ramach niniejszej umowy i wynikającego z niej wynagrodzenia Wykonawcy, wskazanego w § 3 ust. 2 umowy, Zamawiający nabywa nieodwołalne 
i nieograniczone czasowo prawo do korzystania ze wszelkiego oprogramowania niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania przedmiotu umowy w zakresie wskazanym w art. 75 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim 
i prawach pokrewnych (t. j. Dz. U. 2017 poz. 880 ze zm.), to jest na następujących polach eksploatacji:

- sporządzenie kopii zapasowej, jeżeli jest to niezbędne do korzystania 
z programu. Jeżeli umowa nie stanowi inaczej, kopia ta nie może być używana równocześnie z programem komputerowym;

- obserwowanie, badanie i testowanie funkcjonowania programu w celu poznania jego idei i zasad przez osobę posiadającą prawo korzystania z egzemplarza programu komputerowego, jeżeli, będąc do tych czynności upoważniona, dokonuje ona tego w trakcie wprowadzania, wyświetlania, stosowania, przekazywania lub przechowywania programu komputerowego;

- Wykonawca udziela licencji niewyłącznej, tj. prawa do korzystania 
z oprogramowania w zakresie wskazanym w ust. 3 niniejszego paragrafu umowy, 
w chwili podpisania protokołu odbioru wskazanego w § 2 umowy, bez zastrzeżeń oraz zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 2 umowy, bez konieczności składania przez Strony dodatkowego oświadczenia woli.

- Przy odbiorze Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu również egzemplarze oprogramowania, w wersjach instalacyjnych. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie i dysponuje stosowną bazą do wykonania przedmiotu umowy albo jest zobowiązany wskazać adres strony internetowej z której ww. oprogramowanie można pobrać.

§ 9

- Jeżeli wskutek okoliczności siły wyższej Strona nie będzie mogła wykonywać swoich obowiązków umownych w całości lub w części, niezwłocznie powiadomi o tym drugą stronę. W takim przypadku Strony uzgodnią sposób i zasady dalszego wykonywania umowy lub umowa zostanie rozwiązana.

- Przez okoliczności siły wyższej strony rozumieją zdarzenie zewnętrzne o charakterze nadzwyczajnym, którego nie można było przewidzieć ani jemu zapobiec, w szczególności takie jak: wojna, stan wyjątkowy, powódź, pożar czy też zasadnicza zmiana sytuacji społeczno-gospodarczej.

- Bieg terminów określonych w niniejszej umowie ulega zawieszeniu przez czas trwania przeszkody spowodowanej siłą wyższą.

§ 10

- Wszelkie oświadczenia Stron umowy będą składane na piśmie pod rygorem nieważności listem poleconym lub za potwierdzeniem ich złożenia.

- Wszelkie doręczenia winny być dokonywane na poniższe adresy Stron:

- Zamawiajacego: Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul. Gronostajowa 2, 30-387 Kraków.

- Wykonawcy: ………………….

- Strony zobowiązują się do każdorazowego powiadamiania się listem poleconym 
o zmianie adresu korespondencyjnego wskazanego w ust. 2 w ciągu 7 dni od zaistnienia tej zmiany, pod rygorem uznania za skutecznie doręczoną korespondencję wysłaną pod dotychczas znany adres.

§ 11

      - Strony przewidują możliwość istotnej zmiany umowy poprzez zawarcie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności, przy zachowaniu ryczałtowego charakteru ceny umowy, w następujących przypadkach:

- konieczności przedłużenia terminu realizacji umowy ze względu na przyczyny leżące po stronie Zamawiającego dotyczące np. braku przygotowania/ przekazania miejsca realizacji/dostawy, oraz inne niezawinione przez Strony przyczyny, np. spowodowane przez tzw. siłę wyższą w rozumieniu § 9;

- konieczności przedłużenia terminu realizacji umowy ze względu na przyczyny leżące po stronie Wykonawcy dotyczące np. niewywiązywania się podwykonawców z ich zobowiązań w stosunku do Wykonawcy. Zmiana taka wymaga akceptacji Zamawiającego. Zamawiający może nie wyrazić takiej zgody w sytuacji, gdy przedłużenie terminu realizacji umowy naraża go na utratę dotacji na sfinansowanie przedmiotowej dostawy.

      - Ewentualna nieważność jednego lub kilku postanowień niniejszej umowy nie wpływa na ważność umowy w całości, a w takim przypadku Strony zastępują nieważne postanowienie postanowieniem zgodnym z celem i innymi postanowieniami umowy, bądź też postanowieniem umownym w jego pierwotnym brzmieniu w przypadku dokonania zmian umowy z naruszeniem zapisów ust. 1 niniejszej umowy.

§ 12

- Żadna ze Stron nie jest uprawniona do przeniesienia swoich praw i zobowiązań z tytułu niniejszej umowy bez uzyskania pisemnej zgody drugiej Strony, w szczególności Wykonawcy nie przysługuje prawo przenoszenia wierzytelności wynikających z niniejszej umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

- Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej umowy mogą nastąpić za zgodą Stron w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tj. Dz. U. 2017 poz. 459z późn. zm.).

- Sądem właściwym dla wszystkich spraw spornych, które wynikną z realizacji niniejszej umowy będzie sąd miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Niniejszą umowę sporządzono w czterech (4) jednobrzmiących egzemplarzach, 
w tym: dwa (2) w języku angielskim i dwa (2) w języku polskim, po jednym (1) egzemplarzu w każdej z wersji językowych dla każdej ze Stron.

- W razie rozbieżności pomiędzy polską a angielską wersją językową niniejszej umowy oraz w sprawach nieuregulowanych niniejszą umową priorytet nadaje się zapisom Zaproszenia i umowy w polskiej wersji językowej.

.........................................                                      .....................................

Zamawiający					Wykonawca

Załącznik do Umowy stanowi Wzór protokołu odbioru.

Załącznik nr 1 do Umowy nr ……………………………..

……………………………………………….

pieczątka Jednostki UJ

Protokół odbioru towaru / wykonania usługi  w części nr …………,

dotyczy lokalizacji …………………………………………………………………..

W dniu ………………………. r. w związku z Umową nr ………….…………..…....….. z dnia ……………………..……..

DOKONANO / NIE DOKONANO* odbioru:

Dane dostawcy ………………………………………………………….

| Lp. | Specyfikacja dostarczonego sprzętu | Data odbioru ilościowego | Data odbioru Jakościowego |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nazwa | Ilość | Producent | Model/typ | Nr fabryczny | Data produkcji sprzętu |  |  |

Zgodnie z Umową odbiór Sprzętu powinien nastąpić do dnia ..............................

Odbiór Sprzętu został wykonany w terminie/nie został wykonany w terminie*

BEZ UWAG I ZASTRZEŻEŃ / UWAGI I ZASTRZEŻENIA*

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Dotyczy faktury nr ……………………………………………..….. z dnia …………………………………..

Nr dokumentu SAP ……………………………………………………………………………..…………………..

Wartość towaru/usługi ……………………………………………………………………………………………..

……...................………….………..						 ………………………………………..

podpis osoby odbierającej towar/usługę

w imieniu Zamawiającego 						   W imieniu Wykonawcy

Telefon kontaktowy: ……………………………………………..

Adres e-mail: ………………………………………………………..

*Niepotrzebne skreślić

# Footnotes

W zależności od treści wybranej oferty.

W przypadku powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług

W zależności od treści wybranej oferty;

W zależności od treści wybranej oferty;

W zależności od treści wybranej oferty.

W wypadku zawarcia umowy z pomiotem mającym siedzibę poza granicami RP.

W wypadku zawarcia umowy z pomiotem mającym siedzibę poza granicami RP.