| DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO Ul. Straszewskiego 25/2, 31-113 Kraków tel. +4812-663-39-02, fax +4812-663-39-14; e-mail: bzp@uj.edu.pl www.przetargi.uj.edu.pl |  |
| --- | --- |

Kraków, dnia 23 października 2018 r.

Do wszystkich wykonawców

Dotyczy: Postępowanie z dziedziny nauki na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy ultrawirówki wysokoobrotowej z wyposażeniem do oczyszczania mikropęcherzyków dla Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. (Nr postępowania 80.272.286.2018)

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w przedmiotowym postępowaniu do zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące zaproszenia do składania ofert. Poniżej zamieszczamy treść pytań wraz z odpowiedziami.

1.	Czy Zamawiający dopuszcza urządzenie z wbudowanym oprogramowaniem umożliwiającym dokonanie bezpośrednio na urządzeniu rezerwacji instrumentu i zaplanowania harmonogramu pracy wraz z oprogramowaniem umożliwiającym zdalny monitoring parametrów wirowania?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza takie urządzenie.

2.	Czy Zamawiający wymaga aby każdy z rotorów był dostarczony z kompatybilnymi probówkami?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga zestawu kompatybilnych probówek do każdego z rotorów.

Zamawiający informuje, iż powyższe odpowiedzi stanowią integralną część zaproszenia do składania ofert.

Piotr Molczyk