| DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO ul. Straszewskiego 25/2, 31-113 Kraków tel. +4812-663-39-03, fax +4812-663-39-14; e-mail: bzp@uj.edu.pl www.uj.edu.pl |  |
| --- | --- |

# Kraków, dnia 13 grudnia 2018r.

# Do wszystkich wykonawców

Dotyczy: postępowania prowadzonego w ogłoszenia zaproszenia do złożenia ofert w oparciu o art. 4d ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. 2018 poz. 1986 ze zm.) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. 2018 poz. 1025 ze zm.). Przedmiotem zamówienia jest dostawa na dostawę mikroultrawirówki podłogowej dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego, nr sprawy 80.272.376.2018

# PYTANIA I ODPOWIEDZI, DO ZAPROSZENIA

Szanowni Państwo,

Zamawiający przedstawia poniżej treść otrzymanych pytań oraz udzielonych na nie odpowiedzi, wyjaśnień do treści Zaproszenia (Z), w postępowaniu na wyżej opisany zakres przedmiotowy.

Pytanie 1:

Proszę o doprecyzowanie co Zamawiający rozumie pod sformułowaniem Akcesorium do przygotowywania gradientu. Czy ma to być oddzielny system, jeżeli tak to jakie minimalne parametry powinien posiadać i co powinno w jego skład wchodzić?

Odpowiedź 1:

„Akcesorium do przygotowywania gradientu” to niezależny zestaw pozwalający w sposób powtarzalny otrzymywać gradient gęstości. Minimalny zestaw powinien się składać z układu 2 połączonych naczyń o łącznej objętości maksymalnie 50 ml z możliwością mieszania mieszadłem magnetycznym i pompy perystaltycznej.

Zamawiający informuje, iż powyższe odpowiedzi stanowią integralną część zaproszenia do składania ofert.

Z poważaniem,

Jerzy Wordliczek