| UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ul. Straszewskiego 25/2 , 31-113 Kraków tel. +4812-663-39-02, faks +4812-663-39-14; e-mail: bzp@uj.edu.pl www.uj.edu.pl www.przetargi.uj.edu.pl |  |
| --- | --- |

# Kraków, dnia 20 lutego 2019 r.

# Zaproszenie do składania ofert zwane dalej „Zaproszeniem” lub „Z”

- Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego.

  - Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków.

  - Jednostka prowadząca sprawę:

  - Dział Zamówień Publicznych UJ, ul. Straszewskiego 25/2, 31-113 Kraków;

    - tel. +4812-663-39-02; faks +4812-663-39-14;

    - e-mail: bzp@uj.edu.pl

    - strona internetowa: www.uj.edu.pl

    - miejsce publikacji ogłoszeń i informacji: www.przetargi.uj.edu.pl

- Tryb udzielenia zamówienia.

      - Postępowanie o udzielenie zamówienia z dziedziny nauki prowadzone jest 
w trybie procedury ogłoszenia zaproszenia do złożenia ofert w oparciu o art. 4d ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. 2018 poz. 1986 ze zm.) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. 2018 poz. 1025 ze zm.).

      - Do czynności podejmowanych przez Podmiot zamawiający, zwany dalej Zamawiającym i Podmiot zainteresowany, zwany dalej Wykonawcą, 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia stosuje się zapisy opisane 
w niniejszym Zaproszeniu.

- Opis przedmiotu zamówienia.

1. Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy 
w zakresie dostawy odwróconego automatycznego mikroskopu badawczego do obserwacji w jasnym polu, kontraście Nomarskiego i fluorescencji z systemem akwizycji obrazu wraz z wniesieniem, uruchomieniem i szkoleniem dla użytkowników na potrzeby Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ 
w Krakowie (30-387) przy ul. Gronostajowej 7.

  - Wykonawca musi zapewnić realizację zamówienia w terminie do 8 tygodni, licząc od dnia udzielenia zamówienia tj. podpisania umowy. Zamawiający dopuszcza wcześniejszą realizację zamówienia, jednakże nie wcześniej niż 2 tygodnie od dnia zawarcia umowy. Szczegółowe warunki i terminy realizacji Umowy zawiera wzór Umowy poniżej.

  - Wykonawca musi zaoferować co najmniej 12 miesięczną gwarancję na mikroskop wraz z wyposażeniem, na komputer i monitor co najmniej 
24 miesięczną gwarancję, licząc od daty odbioru przedmiotu Zamówienia przez Zamawiającego, potwierdzonego protokołem odbioru.

  - Wykonawca powinien przedstawić cenę ryczałtową oferty za przedmiot Umowy 
w formie indywidualnej kalkulacji, przy uwzględnieniu wymagań i zapisów Zaproszenia oraz Załącznika A do Z.

  - Wykonawca zapewnia szkolenie dla użytkowników, dla minimum 3 osób 
w wymiarze minimum 4 h.

  - Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wszystkimi wymogami Zamawiającego określonymi w Zaproszeniu.

  - Wykonawca powinien podpisać oraz wypełnić formularz oferty wraz 
z Załącznikiem nr 1 do formularza oferty lub złożyć ofertę odpowiadającą jego treści, przy czym może podpisać oraz dołączyć do oferty wzór Umowy, stanowiący integralną część Zaproszenia.

  - Oznaczenie przedmiotu zamówienia według kodu Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 38540000-2.

- Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego 
z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.

  - Dopuszcza się możliwość porozumiewania się w formie pisemnej lub drogą elektroniczną.

  - Zaleca się porozumiewanie drogą elektroniczną na adres poczty email anna.onderka@uj.edu.pl.

  - Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują jakiekolwiek dokumenty lub informacje drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

  - Przed złożeniem ofert Wykonawcy mogą przesyłać Zamawiającemu uwagi co do treści niniejszego Zaproszenia. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający uwzględniając przesłane uwagi może dokonać zmiany treści niniejszego Zaproszenia oraz odpowiednio wydłużyć termin składania ofert.

  - Do porozumiewania się z Wykonawcami upoważniony jest:

  - w zakresie formalnym i merytorycznym – mgr Anna Onderka, tel. +4812 663-39-09; faks +4812-663-39-14.

  - e-mail: anna.onderka@uj.edu.pl

  - strona internetowa: www.uj.edu.pl

  - miejsce publikacji ogłoszeń i informacji: www.przetargi.uj.edu.pl

- Opis sposobu przygotowywania ofert.

- Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na całość przedmiotu zamówienia (według wzoru zamieszczonego poniżej, tj. formularz oferty wraz 
z załącznikiem), Wykonawca winien skalkulować cenę ryczałtową dla całości przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca musi do oferty dołączyć opis techniczny i/lub funkcjonalny bądź katalog/i (prospekt/y) producenta/ów (wskazujące w szczególności właściwości oferowanych materiałów konstrukcyjnych, ich charakterystykę i inne istotne parametry), wraz z wymaganymi certyfikatami, atestami, świadectwami, deklaracjami itp., pozwalające na ocenę zgodności oferowanych materiałów oraz ich parametrów z wymaganiami Zaproszenia oraz Załącznika A do Z. Zamawiający dopuszcza dołączenie opisów w języku angielskim.

- Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć do oferty pełnomocnictwo 
w przypadku podpisania jej przez pełnomocnika.

- Oferta musi być podpisana i napisana w języku polskim i złożona powinna być 
w formie pisemnej lub pocztą elektroniczną na adres wskazany w Zaproszeniu.

- Zaleca się, aby wszystkie strony oferty wraz z załącznikami były podpisane przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.

- Podmiot zainteresowany może zastrzec najpóźniej do dnia zawarcia Umowy 
w sprawie zamówienia z dziedziny nauki, iż informacje związane z tym zamówieniem stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. j. Dz. U. 2018 poz. 419 ze zm.) nie mogą być udostępnione.

- Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym będą dokonywane 
w złotych polskich (PLN).

- Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

- Składając ofertę Wykonawca oświadcza, iż wykona przedmiot zamówienia zgodnie z wszystkimi wymaganiami Zamawiającego opisanymi w niniejszym zaproszeniu wraz z załącznikami.

- Miejsce oraz sposób, jak i termin składania i otwarcia ofert.

  - Oferty należy składać w Dziale Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, przy ul. Straszewskiego 25/2, 31-113 Kraków, w terminie do dnia 28 lutego 2019 r. do godziny 9:00, w formie elektronicznej lub pisemnej (papierowej) z oznaczeniem pozwalającym na identyfikację Wykonawcy oraz wskazaniem przedmiotu i numeru postępowania poprzez oznaczenie; „Oferta na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy odwróconego automatycznego mikroskopu badawczego do obserwacji w jasnym polu, kontraście Nomarskiego i fluorescencji z systemem akwizycji obrazu wraz z wniesieniem, uruchomieniem i szkoleniem dla użytkowników na potrzeby Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ w Krakowie (30-387) przy ul. Gronostajowej 7, nr sprawy 80.272.56.2019.

2. Ogłoszenie informacji o złożonych ofertach i zaoferowanych cenach oraz innych istotnych elementach złożonych ofert jest jawne i nastąpi w dniu 28 lutego 2019 r. o godzinie 09:05 w Dziale Zamówień Publicznych UJ przy ul. Straszewskiego 25/2, 31-113 Kraków.

- Opis sposobu obliczenia ceny.

  - Cenę ryczałtową oferty należy podać w złotych polskich (PLN) i wyliczyć na podstawie indywidualnej kalkulacji Wykonawcy, uwzględniając doświadczenie 
i wiedzę zawodową Wykonawcy, jak i wszelkie koszty niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia; koszty gwarancyjne, podatki, transport wraz 
z ubezpieczeniem, wniesieniem do budynku i pomieszczenia wskazanego przez Zamawiającego, szkolenie oraz rabaty, upusty itp., których Wykonawca zamierza udzielić.

  - Sumaryczna cena ryczałtowa wyliczona na podstawie indywidualnej kalkulacji Wykonawcy winna odpowiadać cenie podanej przez Wykonawcę w formularzu oferty.

  - Zamawiający dla potrzeb oceny i porównania ofert w przypadku ofert Wykonawców skutkujących powstaniem obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. 2018 poz. 2174 ze zm.), doliczy do przedstawionych cen podatek od towarów i usług VAT. Dotyczy wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów (art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku VAT), importu towarów (art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku VAT) bądź importu usług (art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku VAT) 
w przypadku Wykonawców spoza terytorium RP oraz dostawy towarów wskazanych w Załączniku nr 11 do ustawy o podatku o VAT, do którego stosuje się tzw. mechanizm odwrotnego obciążenia VAT w przypadku Wykonawców krajowych (art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku VAT). W przypadku zawarcia Umowy obejmującej transakcję (zamówienie), do których znajdzie zastosowanie tzw. mechanizm odwrotnego obciążenia VAT, Wykonawca ma obowiązek umieścić na wystawianej przez niego fakturze stosowną adnotację „odwrotne obciążenie VAT” (art. 106e ust. 1 pkt 18 ww. ustawy).

  - Nie przewiduje się waloryzacji ceny, przy czym wyliczona cena będzie ceną ryczałtową za całość przedmiotu zamówienia.

  - Nie przewiduje się żadnych przedpłat ani zaliczek na poczet realizacji przedmiotu zamówienia, a płatność nastąpi zgodnie z zapisem Umowy.

- Opis czynności i kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze najkorzystniejszej oferty.

  - Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę, spośród ważnych ofert złożonych 
w postępowaniu, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Zaproszeniu.

  - Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

  - Cena brutto za całość zamówienia – 100%.

2.1 Punkty przyznawane za kryterium „cena brutto za całość zamówienia” będą liczone wg następującego wzoru:

C = (Cnaj : Co) x 10

gdzie:

C – liczba punktów przyznana danej ofercie,

Cnaj – najniższa cena spośród ważnych ofert,

Co – cena podana przez wykonawcę, dla którego wynik jest obliczany,

Maksymalna liczba punktów do uzyskania w tym kryterium przez wykonawcę wynosi 10.

2.2 Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

2.3 Oferta Wykonawcy, która uzyska najwyższą liczbę punktów, uznana zostanie za najkorzystniejszą.

2.4 Jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.

3.	W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, z zachowaniem zasad przejrzystości oraz uczciwego traktowania Wykonawców.

4.	Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie i oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z wymaganiami Zaproszenia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

5.	Zamawiający może odrzucić ofertę, w szczególności jeżeli została złożona po upływie terminu składania ofert lub jest niezgodna z wymaganiami Zaproszenia, bądź zaistnieją inne uzasadnione okoliczności powodujące, iż jest ona niezgodna 
z obowiązującymi przepisami.

6.	Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w stosunku, do którego zachodzą poniższe podstawy do wykluczenia:

- wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

- o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (t. j. Dz. U. 2018 poz. 1600 ze zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t. j. Dz. U. 2018 poz. 1263 ze zm.),

- o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny,

- skarbowe,

- o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2012 poz. 769 ze zm.);

- wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa powyżej;

- wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

- wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

- wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t. j. Dz. U. 2018 poz. 703 ze zm.);

- wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

- wykonawcę, który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych,

- wykonawcę, który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z Zamawiający m, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4 ustawy PZP, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania,

- wykonawcę, który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy PZP, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

6.	Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia w szczególności jeżeli nie zostanie złożona żadna oferta, lub wszystkie złożone oferty zostaną odrzucone, albo cena najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, bądź zaistnieją inne uzasadnione okoliczności skutkujące nieważnością Umowy w sprawie zamówienia z dziedziny nauki.

7.	Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty, o rozstrzygnięciu postępowania, podając uzasadnienie faktyczne.

- Informację o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia Umowy.

      - Zamawiający zamieszcza niezwłocznie na swojej stronie Biuletynu Informacji Publicznej informację o udzieleniu zamówienia, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko podmiotu, z którym zawarł umowę o wykonanie zamówienia, albo informację o nieudzieleniu tego zamówienia.

- Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - dotyczy wykonawcy będącego osobą fizyczną.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „Rozporządzenie Ogólne”) Uniwersytet Jagielloński informuje, że:

- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Jagielloński, 
ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków, reprezentowany przez Rektora UJ.

- Uniwersytet Jagielloński wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, ul. Gołębia 24, 30-007 Kraków, pokój nr 31. Kontakt z Inspektorem możliwy jest przez e-mail: iod@uj.edu.pl lub pod nr. telefonu 12 663 12 25.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Ogólnego w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy odwróconego automatycznego mikroskopu badawczego do obserwacji w jasnym polu, kontraście Nomarskiegoi fluorescencji z systemem akwizycji obrazu wraz 
z wniesieniem, uruchomieniem i szkoleniem dla użytkowników na potrzeby Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ w Krakowie (30-387) przy ul. Gronostajostajowej 7, nr sprawy 80.272.56.2019 przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2018 poz. 1986 ze zm., dalej jako „PZP”, związanym z udziałem w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego.

- Konsekwencje niepodania danych osobowych wynikają z ustawy PZP.

- Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 PZP.

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z art. 97 ust. 1 PZP przez okres: co najmniej 4 lat liczonych od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego albo do upływu terminu możliwości kontroli projektu współfinansowanego lub finansowanego ze środków Unii Europejskiej albo jego trwałości takie projektu bądź innych umów czy zobowiązań wynikających z realizowanych projektów.

- Posiada Pani/Pan prawo do: dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania – w przypadkach i na warunkach określonych w Rozporządzeniu Ogólnym.

- Nie przysługuje Pani/Panu prawo do: usunięcia danych osobowych, prawo do przenoszenia danych osobowych oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawa prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Ogólnego.

- Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Ogólnego.

- Wzór Umowy.

WZÓR UMOWY 80.272.56.2019

zawarta w Krakowie w dniu …............ 2019 r. pomiędzy:

Uniwersytetem Jagiellońskim z siedzibą przy ul. Gołębiej 24, 31-007 Kraków, NIP 675-000-22-36, zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:

1. ………. – ………. UJ, przy kontrasygnacie finansowej Kwestora UJ,

a ………………………, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd ………., pod numerem wpisu: …….., NIP: ………., REGON: ………, wysokość kapitału zakładowego: ……… PLN, zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:

1. ………..

W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie procedury zaproszenia do złożenia ofert w oparciu o art. 4d ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. 2018 poz. 1986 ze zm.) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. 2018 poz. 1025 ze zm.) zawarto Umowę następującej treści:

# § 1

            - Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do zrealizowania dostawę odwróconego automatycznego mikroskopu badawczego do obserwacji w jasnym polu, kontraście Nomarskiego i fluorescencji z systemem akwizycji obrazu wraz z wniesieniem, uruchomieniem i szkoleniem dla użytkowników na potrzeby Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ w Krakowie (30-387) przy ul. Gronostajowej 7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w pkt 3) Z, Załączniku A do Z i ofercie Wykonawcy z dnia …………… 2019 r.

            - Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu umowy jest zobowiązany 
w szczególności do:

- transportu, wyładunku oraz instalacji urządzenia wskazanego w ust. 1, w siedzibie Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ w Krakowie (30-387) przy ul. Gronostajowej 7,

- przeprowadzenia w terminie ustalonym z Zamawiającym nieodpłatnego szkolenia z jego obsługi w siedzibie Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ w Krakowie dla 3 osób personelu Zamawiającego w wymiarze min. 4 godzin.

            - Osobą odpowiedzialną za odbiór urządzeń i nadzór ze strony Zamawiającego jest pan/pani … , tel. …, e-mail: … lub inna osoba z ww. jednostki organizacyjnej UJ, wskazana przez Zamawiającego, zaś ze strony Wykonawcy pan/pani … , tel. …, e-mail: …

            - Wykonawca musi zapewnić realizację zamówienia w terminie do 8 tygodni, licząc od dnia udzielenia zamówienia tj. zawarcia umowy, przy czym Zamawiający dopuszcza wcześniejszą realizację zamówienia. W przypadku, gdy zgłoszenia celnego przedmiotu umowy będącego towarem nie unijnym w świetle przepisów celnych dokonuje Zamawiający, za termin realizacji uważa się dzień przekazania przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia wraz z niezbędnymi dokumentami do dokonania skutecznego zgłoszenia.

            - Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszelkie niezbędne czynności dla zrealizowania przedmiotu Umowy określonego w ust. 1.

            - Integralną częścią niniejszej Umowy jest dokumentacja postępowania, a w tym 
w szczególności Zaproszenie do złożenia oferty wraz z załącznikami (zwane dalej „Zaproszeniem”) i oferta Wykonawcy.

            - Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność materialną i prawną za powstałe 
u Zamawiającego, jak i osób trzecich, szkody spowodowane działalnością wynikłą 
z realizacji niniejszej Umowy.

            - Zlecenie wykonania części Umowy podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części Umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania własne.

§ 2

            - Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie i dysponuje stosowną bazą do wykonania przedmiotu Umowy.

            - Wykonawca oświadcza, iż przedmiot Umowy wykona z zachowaniem wysokiej jakości użytych materiałów i zrealizowanych prac oraz dotrzyma umówionych terminów przy zachowaniu należytej staranności uwzględniając zawodowy charakter prowadzonej przez niego działalności.

§ 3

            - Wysokość wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy ustalona została na podstawie oferty Wykonawcy.

            - Wynagrodzenie ryczałtowe za przedmiot Umowy ustala się na kwotę netto: ……….. PLN, co po doliczeniu należnej stawki podatku od towarów i usług VAT 
w wysokości …%, daje kwotę brutto: …...... PLN, słownie: …................................. 00/100, w tym:

    - za komputer stacjonarny na kwotę netto ......................................PLN *, plus należny podatek VAT w wysokości ….....% co daje kwotę brutto......................................PLN (słownie:…..........................…......... PLN),

    - za monitor na kwotę netto ......................................PLN *, plus należny podatek VAT w wysokości ….....% co daje kwotę brutto......................................PLN (słownie:…..........................…......... PLN),.

            - Zamawiający oświadcza, iż zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. 2018 poz. 2174 ze zm.) będzie ubiegał się o zgodę na zastosowanie 0% stawki podatku od towarów i usług VAT na zamawiany sprzęt komputerowy w zakresie objętym ww. stawką podatkową – zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 26 przywołanej ustawy.

            - Wykonawca w ciągu 14 dni od otrzymania zawiadomienia Zamawiającego przesłanego na adres poczty elektronicznej Wykonawcy o wydaniu zaświadczenia przez ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego, potwierdzającego przeznaczenie dostarczonego sprzętu komputerowego dla placówki oświatowej w rozumieniu art. 83 ust. 1 pkt 26 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. 2018 poz. 2174 ze zm.), doręczy wystawioną korektę faktury opiewającą na kwotę netto wskazaną w § 3 ust. 2 umowy w zakresie objętym stawką 0% VAT do siedziby Działu Zaopatrzenia - Sekcji Aparatury UJ w Krakowie (30-060) przy ul. Ingardena 3, pokój nr 5. Postanowienia zdania pierwszego nie stosuje się w przypadku, gdy Wykonawca wystawił fakturę opiewającą na kwotę wynagrodzenia netto w zakresie objętym stawką 0% VAT.

            - Wynagrodzenie określone w ust. 2 obejmuje wszystkie koszty, które Wykonawca powinien był przewidzieć w celu prawidłowego wykonania umowy.

            - Zamawiający jest płatnikiem VAT i posiada NIP PL 675-000-22-36.

            - Wykonawca jest płatnikiem VAT i posiada NIP …............................. lub nie jest płatnikiem VAT na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

            - Należny od kwoty wynagrodzenia podatek od towarów i usług VAT w stawce …%, pokryje Zamawiający na konto właściwego Urzędu Skarbowego w przypadku powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami 
o podatku od towarów i usług.

§ 4

- Wykonawca otrzyma wynagrodzenie po wykonaniu całości przedmiotu Umowy, potwierdzonego protokołem odbioru bez zastrzeżeń i po złożeniu w siedzibie jednostki UJ, o której mowa w § 1 ust. 2 umowy prawidłowo wystawionej faktury.

- Zamawiający przystąpi do czynności odbioru po pisemnym powiadomieniu go przez Wykonawcę o gotowości do odbioru. Dokument zgłoszenia o gotowości do odbioru Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do osoby wskazanej w § 1 ust. 3 umowy na co najmniej 1 (jeden) dzień roboczy przed planowanym terminem odbioru.

- Za dzień odbioru przedmiotu Umowy Strony uważać będą dzień faktycznej realizacji przez Wykonawcę czynności składających się na przedmiot zamówienia, który zostanie odnotowany ww. protokole odbioru.

- Protokół odbioru przedmiotu umowy będzie sporządzony z udziałem upoważnionych przedstawicieli Stron Umowy, po sprawdzeniu zgodności realizacji przedmiotu umowy zgodnie z warunkami Umowy, Zaproszeniem i ofertą Wykonawcy, dostawy przedmiotu zamówienia do siedziby jednostki organizacyjnej UJ wskazanej w § 1 ust. 3 Umowy.

- Zamawiający dokona odbioru całości przedmiotu zamówienia w terminie do 2 dni roboczych od dnia otrzymania przez niego pisemnego zawiadomienia Wykonawcy wskazanego w ust. 2 niniejszego paragrafu, pod warunkiem, iż przedmiot umowy będzie wolny od wad.

- Dostawa przedmiotu nie może nastąpić częściami. Protokół odbioru przedmiotu umowy może być podpisany z chwilą jego dostarczenia w całości do Zamawiającego i po stwierdzeniu braku widocznych wad.

- Podpisanie protokołu nie wyłącza dochodzenia przez Zamawiającego roszczeń 
z tytułu nienależytego wykonania umowy, w szczególności w przypadku wykrycia wad przedmiotu umowy przez Zamawiającego po dokonaniu odbioru.

- Do przeprowadzenia odbioru przedmiotu umowy ze strony Zamawiającego oraz Wykonawcy upoważnieni są przedstawiciele wskazani w § 1 ust. 3 umowy.

- Termin zapłaty faktury za wykonany i odebrany przedmiot Umowy ustala się do 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury wraz 
z protokołem odbioru przedmiotu Umowy bez zastrzeżeń.

- Faktura winna być wystawiana w następujący sposób:

Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków,

NIP: PL 675-000-22-36, REGON: 000001270

i opatrzona dopiskiem, dla jakiej Jednostki Zamawiającego zamówienie zrealizowano.

- Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy jest płatne przelewem z rachunku bankowego Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze.

- Miejscem płatności jest Bank Zamawiającego, a zapłata następuje z chwilą dokonania zlecenia przelewu przez Zamawiającego.

- Wykonawcy nie przysługuje prawo przenoszenia na podmioty trzecie wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy, bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego.

§ 5

      - Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy bez wad i usterek, przy czym jest on zobowiązany zweryfikować zgodność znajdujących się na przedmiocie Umowy oznaczeń z danymi zawartymi w dokumencie gwarancyjnym (oświadczeniu gwaranta) wskazanym w ust. 2 niniejszego paragrafu umowy oraz stan plomb 
i innych umieszczonych na nim zabezpieczeń, o ile takie zabezpieczenia zostały zastosowane.

      - Wykonawca wraz z dostawą całości przedmiotu niniejszej Umowy, wyda Zamawiającemu dokument gwarancyjny (oświadczenie gwaranta), którego treść będzie obejmowała co najmniej następujące informacje: nazwę i adres gwaranta lub jego przedstawiciela w Rzeczypospolitej Polskiej, czas trwania i terytorialny zasięg ochrony gwarancyjnej, uprawnienia przysługujące Zamawiającemu w razie stwierdzenia wady fizycznej, a także stwierdzenie, że gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Zamawiającego wynikających z przepisów o rękojmi za wady przedmiotu umowy.

      - Wykonawca udziela 12 miesięcznej gwarancji na dostarczony mikroskop wraz z wyposażeniem oraz 24 miesięcznej gwarancji na komputer wraz 
z monitorem, licząc od dnia odbioru przedmiotu umowy potwierdzonego protokołem odbioru nie zawierającym żadnych zastrzeżeń. Gwarancja obejmuje koszt napraw i części zamiennych. W ramach gwarancji Wykonawca będzie zobowiązany m.in. do nieodpłatnej (wliczonej w cenę oferty) bieżącej konserwacji, serwisu i corocznych przeglądów technicznych, wynikających z warunków gwarancji i naprawy przedmiotu umowy w okresie gwarancyjnym.

      - Gwarancja będzie świadczona przez producenta lub autoryzowany przez niego serwis lub osoby na koszt Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego, a jeżeli jest to technicznie niemożliwe to wszelkie działania organizacyjne i koszty związane ze świadczeniem usługi gwarancyjnej poza siedzibą Zamawiającego ponosi Wykonawca.

      - W przypadku stwierdzenia wad w wykonanym przedmiocie umowy Wykonawca zobowiązuje się do jego nieodpłatnej wymiany lub usunięcia wad na zasadach i w trybie określonym w treści dokument gwarancyjny (oświadczenie gwaranta) wskazanego w ust. 2 powyżej, z uwzględnieniem zapisów ust. 6, 7 i 8 niniejszego paragrafu umowy.

      - W przypadku stwierdzenia wad w wykonanym przedmiocie umowy Wykonawca zobowiązuje się do jego nieodpłatnej wymiany lub usunięcia wad w miejscu użytkowania przedmiotu Umowy (on-site) w terminie uzgodnionym przez Strony, nie dłuższym jednak niż 14 dni roboczych, przy czym reakcja serwisu musi nastąpić do 48 godzin od chwili zgłoszenia telefonicznie, faxem lub emailem, przy czym wszelkie działania organizacyjne i koszty związane ze świadczeniem usługi gwarancyjnej poza miejscem wykonania umowy ponosi Wykonawca. W przypadku naprawy wymagającej transportu do siedziby Wykonawcy, czas wykonania naprawy nie może przekroczyć 30 dni roboczych liczonych od daty zgłoszenia awarii. W okresie gwarancji, transport musi być finansowany przez Wykonawcę.

      - Wykonawca gwarantuje najwyższą jakość dostarczonego przedmiotu umowy zgodnie ze specyfikacją techniczną. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje zarówno wady powstałe z przyczyn tkwiących w przedmiocie umowy w chwili dokonania odbioru przez Zamawiającego jak i wszelkie inne wady fizyczne, powstałe z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, pod warunkiem, że wady te ujawnią się w ciągu terminu obowiązywania gwarancji.

      - Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym, po odbiorze przedmiotu umowy, przy czym w przypadku wymiany wadliwego przedmiotu umowy (jego elementu lub modułu) na nowy albo dokonania usunięcia istotnej wady (usterki) termin gwarancji biegnie na nowo od chwili ponownego dostarczenia Zamawiającemu naprawionych rzeczy (odpowiednio przedmiotu umowy, jego elementu lub modułu).

      - Okres gwarancji ulega automatycznie przedłużeniu o okres naprawy, tj. czas liczony od zgłoszenia do usunięcia awarii czy usterki określony w ust. 6 niniejszego paragrafu umowy.

      - Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wygasają po upływie 24 miesięcy od momentu dostarczenia Zamawiającemu całości przedmiotu umowy potwierdzonego podpisanym protokołem odbioru bez zastrzeżeń, przy czym w razie wykonywania przez Zamawiającego uprawnień z gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia Wykonawcy o wadzie (usterce). Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez Wykonawcy wykonania obowiązków wynikających z gwarancji albo bezskutecznego upływu terminu określonego na usunięcie wady (usterki) przedmiotu umowy.

      - Zamawiający w ramach wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy, będzie domagał się w szczególności w razie wadliwego montażu przedmiotu niniejszej umowy (§ 1 ust. 1) przez Wykonawcę, jej demontażu i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany na wolną od wad lub usunięciu wady. W razie niewykonania tego obowiązku przez Wykonawcę zapis ust. 12 niniejszego paragrafu umowy stosuje się odpowiednio.

      - W przypadku, gdy Wykonawca nie dochowa postanowień dotyczących odpowiedzialności z tytułu gwarancji lub nie zastosuje się do powyższych zasad Zamawiający jest uprawniony do usunięcia wad (usterek) w drodze naprawy, na ryzyko i koszt Wykonawcy, zachowując przy tym inne uprawnienia przysługujące mu na podstawie umowy. W takich przypadkach Zamawiający ma prawo zaangażować inny podmiot do usunięcia wad (usterek), a Wykonawca zobowiązany jest pokryć związane z tym koszty w ciągu 14 dni od daty otrzymania wezwania wraz z dowodem zapłaty.

      - Zamawiający zobowiązuje się dotrzymywać podstawowych warunków eksploatacji określonych przez producenta w treści oświadczenia gwaranta zawartego w dokumentach gwarancyjnych lub instrukcjach eksploatacji dostarczonych przez Wykonawcę w języku polskim lub angielskim, w zakresie w jakim nie jest ono sprzeczne z postanowieniami niniejszego paragrafu umowy.

§ 6

- Oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie cywilnym Stronom przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej Umowy w razie zaistnienia okoliczności wskazanych w ust. 2.

- Ponadto Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie wcześniej niż 
w terminie 7 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu jednej z poniższych okoliczności oraz nie później niż do dnia upływu okresu gwarancji (rękojmi) na przedmiot umowy, to jest:

    - dowiedzenia się o tym, że Wykonawca na skutek swojej niewypłacalności nie wykonuje zobowiązań pieniężnych przez okres co najmniej 3 miesięcy;

    - zostaną podjęte czynności zmierzające do likwidacji Wykonawcy, nastąpi rozwiązanie Wykonawcy bez przeprowadzenia likwidacji albo zajęcia majątku Wykonawcy;

    - wystąpienia u Wykonawcy dużych trudności finansowych, w szczególności wystąpienie zajęć komorniczych lub innych zajęć uprawnionych organów o łącznej wartości przekraczającej 200 000,00 PLN (słownie: dwieście tysięcy złotych);

    - Wykonawca dostarczył sprzęt nie odpowiadający treści Umowy lub przekroczył termin wykonania Umowy o 7 dni, i w dodatkowym, wyznaczonym przez Zamawiającego terminie nie dłuższym niż 7 dni, nie wykonał Umowy zgodnie 
z jej postanowieniami.

- Ponadto w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

- Wykonawcy nie przysługuje odszkodowanie z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy z powodu okoliczności leżących po stronie Wykonawcy albo w razie odstąpienia od Umowy na podstawie ust. 2 niniejszego paragrafu Umowy.

- Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Odstąpienie od Umowy nie wpływa na skuteczność roszczeń o zapłatę kar umownych.

- W przypadku zaistnienia przesłanek odstąpienia od Umowy, Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia częściowego lub całkowitego. Zamawiający jest uprawniony do korzystania z tej części Umowy, której odstąpienia nie dotyczy. W takiej sytuacji Wykonawca jest uprawniony do wynagrodzenia w części, której odstąpienie nie dotyczy.

§ 7

      - Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia kar umownych za niezgodne 
z niniejszą umową lub nienależyte wykonanie zobowiązań z Umowy wynikających.

      - Wykonawca, z zastrzeżeniem ust. 4 niniejszego paragrafu, zapłaci Zamawiającemu karę umowną w poniższej wysokości w przypadkach:

- odstąpienia od Umowy wskutek okoliczności od Zamawiającego niezależnych w wysokości 5% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 3 ust. 2 Umowy;

- niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy w wysokości 5% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 3 ust. 2 Umowy, przy czym nienależyte wykonanie Umowy to jej realizacja, która pozostaje w sprzeczności z treścią Umowy lub ofertą Wykonawcy, bądź postanowieniami Zaproszenia, Załącznika A do Z, albo też nie zapewnia osiągnięcia wymaganych parametrów, funkcjonalności i zakresów wynikających z Zaproszenia, Załącznika A do Z i użytkowych przedmiotu Umowy;

- nie przeprowadzenia szkolenia wskazanego w § 1 ust. 2 lit. b) umowy w wysokości 5% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 3 ust. 2 umowy, za dopuszczenie się przez Wykonawcę ww. uchybienia;

- zwłoki w wykonaniu przedmiotu Umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 3 ust. 2 Umowy za każdy dzień zwłoki licząc od dnia następnego w stosunku do terminu zakończenia realizacji przedmiotu Umowy, określonego w § 1 ust. 4 Umowy, nie więcej niż 5% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 3 ust. 2 Umowy;

- zwłoki w usunięciu wad przedmiotu, Umowy stwierdzonych przy odbiorze, 
w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 3 ust. 2 Umowy za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po upływie terminu określonego przez Zamawiającego w celu usunięcia wad, nie więcej niż 5% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 3 ust. 2 Umowy;

- zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji (rękojmi) w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 3 ust. 2 Umowy za każdy dzień zwłoki liczony od dnia następnego w stosunku do terminu (dnia) ustalonego zgodnie 
z treścią § 5 ust. 6 Umowy albo w pisemnym oświadczeniu Stron, nie więcej niż 5% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 3 ust. 2 Umowy,

- braku doręczenia wystawionej korekty faktury uwzgledniającej w odrębnej pozycji należność w wysokości stanowiącej równowartość należnego podatku od towarów i usług VAT z tytułu przedmiotowej dostawy sprzętu komputerowego (komputerowa sterującego wraz z monitorem) objętego zastosowaniem stawki 0% VAT w terminie określonym w § 3 ust. 4 umowy.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przydatku odstąpienia od niniejszej Umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego w wysokości 5% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 3 ust. 2 Umowy.

- Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

- Roszczenie o zapłatę kar umownych staje się wymagalne począwszy od dnia następnego po dniu, w którym miały miejsce okoliczności faktyczne określone w niniejszej umowie stanowiące podstawę do ich naliczenia.

- Zamawiający jest uprawniony do potrącenia ewentualnych kar umownych z wymagalnej i należnej Wykonawcy wierzytelności, w tym z kwoty wynagrodzenia określonej w fakturze, na co Wykonawca wyraża zgodę.

- Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku wykonania Umowy.

§ 8

- Strony dopuszczają możliwość zmiany Umowy po uprzednim sporządzeniu protokołu konieczności, przy zachowaniu ryczałtowego charakteru ceny Umowy, poprzez podpisanie aneksu do Umowy, w szczególności w następujących przypadkach:

  - zmiany terminu realizacji przedmiotu Umowy, poprzez jego skrócenie w przypadku zgodnej woli Stron, lub poprzez jego przedłużenie ze względu na przyczyny leżące po stronie Zamawiającego dotyczące w szczególności braku przygotowania/przekazania miejsca realizacji/dostawy, oraz inne niezawinione przez Strony przyczyny spowodowane przez siłę wyższą w rozumieniu § 9,

  - poprawy jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla danego elementu przedmiotu Umowy lub zmiany technologii na równoważną lub lepszą, podniesienia wydajności bezpieczeństwa, w sytuacji wycofania z rynku przez producenta lub zakończenia produkcji zaoferowanego przez Wykonawcę przedmiotu Umowy bądź jego elementów,

  - aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów.

2. 	Zmiany nie dotyczące postanowień umownych np. gdy z przyczyn organizacyjnych konieczna będzie zmiana danych teleadresowych określonych w umowie, gdy zmianie ulegnie numer konta bankowego jednej ze Stron nastąpią poprzez przekazanie pisemnego oświadczenie Strony, której te zmiany dotyczą, drugiej Stronie.

§ 9

- Przez okoliczności siły wyższej Strony rozumieją zdarzenie zewnętrzne o charakterze nadzwyczajnym, którego nie można było przewidzieć ani jemu zapobiec.

- Jeżeli wskutek okoliczności siły wyższej Strona nie będzie mogła wykonywać swoich obowiązków umownych w całości lub w części, niezwłocznie powiadomi o tym drugą Stronę. W takim przypadku Strony uzgodnią sposób i zasady dalszego wykonywania Umowy lub umowa zostanie rozwiązana.

- Bieg terminów określonych w niniejszej umowie ulega zawieszeniu przez czas trwania przeszkody spowodowanej siłą wyższą.

§ 10

- Wszelkie oświadczenia Stron skutkujące zmianą lub wygaśnięciem Umowy będą składane na piśmie pod rygorem nieważności listem poleconym lub za potwierdzeniem ich złożenia.

- Ewentualna nieważność jednego lub kilku postanowień niniejszej Umowy nie wpływa na ważność Umowy w całości. W takim przypadku Strony zastępują nieważne postanowienie postanowieniem zgodnym z celem i innymi postanowieniami Umowy.

# § 11

      - Żadna ze Stron nie jest uprawniona do przeniesienia swoich praw i zobowiązań z tytułu niniejszej Umowy bez uzyskania pisemnej pod rygorem nieważności zgody drugiej Strony, w szczególności Wykonawcy nie przysługuje prawo przenoszenia wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy na podmioty trzecie bez uprzedniej zgody Zamawiającego.

      - Strony zobowiązują się do każdorazowego powiadamiania się listem poleconym o zmianie adresu swojej siedziby, pod rygorem uznania za skutecznie doręczoną korespondencję wysłaną pod dotychczasowy znany adres.

§ 12

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy prawa polskiego (RP), w szczególności ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1668 ze zm.) oraz przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. 2018 poz. 1025 ze zm.).

- Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej Umowy mogą nastąpić za zgodą Stron w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Sądem właściwym dla wszystkich spraw związanych z niniejszą umową będzie sąd miejscowo właściwy według siedziby Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w dwóch (2) jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym (1) egzemplarzu dla każdej ze Stron.

Zamawiający :						    Wykonawca :

.............................................................			.................................................

FORMULARZ OFERTY

______________________________________________________________

# ZAMAWIAJĄCY – Uniwersytet Jagielloński

ul. Gołębia 24, 31 – 007 Kraków;

Jednostka prowadząca sprawę – Dział Zamówień Publicznych UJ

# ul. Straszewskiego 25/2, 31-113 Kraków

Nazwa (Firma) Wykonawcy –

………………………………………………………………………………….,

Adres siedziby –

……………………………………………………………………………………,

Adres do korespondencji –

……………………………………………………………………………………,

# Tel. - ......................................................; faks - ......................................................;

# E-mail: ..............................................................;

# NIP - .................................................; REGON - .................................................;

Nawiązując do ogłoszonego zaproszenia na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy odwróconego automatycznego mikroskopu badawczego do obserwacji 
w jasnym polu, kontraście Nomarskiego i fluorescencji z systemem akwizycji obrazu wraz z wniesieniem, uruchomieniem i szkoleniem dla użytkowników na potrzeby Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ w Krakowie (30-387) przy ul. Gronostajowej 7, nr sprawy 80.272.56.2019, składamy poniższą ofertę:

- oferujemy wykonanie całości przedmiotu zamówienia za łączną kwotę netto ......................................PLN *, plus należny podatek VAT w wysokości ….....%*, co daje kwotę brutto......................................PLN (słownie:…..........................…......... PLN),

(w tym:

za komputer stacjonarny (model i producent) na kwotę netto ......................................PLN *, plus należny podatek VAT w wysokości ….....%*, co daje kwotę brutto......................................PLN (słownie:…..........................…......... PLN),

- za monitor – (model i producent) …………………. na kwotę netto ......................................PLN *, plus należny podatek VAT w wysokości ….....% co daje kwotę brutto......................................PLN (słownie:…..........................…......... PLN). Jednocześnie zobowiązujemy się dokonać odrębnej kalkulacji ww. sprzętu komputerowego, umieszczając je jako odrębną pozycję w kalkulacji cenowej oraz w fakturze wystawionej w razie realizacji przedmiotowego zamówienia,

2) oferujemy termin realizacji przedmiotu Umowy w terminie do 8 tygodni, licząc od dnia udzielenia zamówienia tj. zawarcia umowy.

3) oferujemy termin płatności wynoszący 30 dni liczony od doręczenia faktury, odpowiednio dla wymagań określonych w Zaproszeniu,

4) oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią Zaproszenia do złożenia ofert, 
w szczególności zawartym w nim wzorem Umowy oraz opisem przedmiotu zamówienia wraz załącznikami i uznajemy się za związanych określonymi w niej wymaganiami i zasadami postępowania,

5) oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 30 dni od daty jej otwarcia,

6) oświadczamy, iż oferujemy przedmiot zamówienia zgodny z wymaganiami 
i warunkami określonymi przez Zamawiającego w Zaproszeniu,

7) oferujemy gwarancję jak w Zaproszeniu,

8) oświadczamy, że komputer stacjonarny stanowi część * / nie stanowi * części składowej zamawianej aparatury, będąc odrębnym od niej sprzętem,

9) oświadczamy iż na komputerze stacjonarnym jest zainstalowane wyłącznie oprogramowanie podstawowe służące jej uruchomieniu * / jest zainstalowane oprogramowanie podstawowe wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem uwzględniającym potrzeby konkretnego użytkownika – niezbędnym do obsługi zamawianej aparatury *. W takim przypadku zobowiązujemy się dokonać kalkulacji ww. specjalistycznego oprogramowania jako odrębnej pozycji w formularzu oferty oraz w fakturze z tytułu realizacji niniejszego zamówienia

10) osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym w zakresie złożonej oferty oraz w sprawach dotyczących ewentualnej realizacji umowy jest: ……….…………….., e-mail: …………………., tel.: ………………….. (można wypełnić fakultatywnie)

11) oferta liczy ........................* kolejno ponumerowanych kart.

Uwaga! Miejsca wykropkowane i/lub oznaczone „*” we wzorze formularza oferty i wzorach jego załączników Wykonawca zobowiązany jest odpowiednio do ich treści wypełnić lub skreślić.

# Miejscowość.................................................dnia..................................... 2019 roku.

(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

# Załącznik nr 1 do formularza oferty

(Pieczęć firmowa Wykonawcy)

# OŚWIADCZENIE

Składając ofertę na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy odwróconego automatycznego mikroskopu badawczego do obserwacji w jasnym polu, kontraście Nomarskiego i fluorescencji z systemem akwizycji obrazu wraz z wniesieniem, uruchomieniem i szkoleniem dla użytkowników na potrzeby Wydziału Biochemii, Biofizyki 
i Biotechnologii UJ w Krakowie (30-387) przy ul. Gronostajowej 7, nr sprawy 80.272.56.2019, oświadczam, że nie zachodzą przesłanki opisane w pkt 8) 6 „Zaproszenia do składania ofert” skutkujące odrzuceniem oferty Wykonawcy 
z niniejszego postępowania.

# Miejscowość .................................................. dnia ......................................... 2019 roku.

........................................................................

(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do  składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

Załącznik nr 2 do formularza oferty

(Wykonawca/Pieczęć firmowa Wykonawcy)

# OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

# W ZAKRESIE WYPEŁNIENIA OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH PRZEWIDZIANYCH W ART. 13 LUB ART. 14 RODO

Niniejszym oświadczam, iż wypełniłam/em/liśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałam/em/liśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

# Miejscowość .................................................. dnia .................................... r.

# .......................................................................

# (pieczęć i podpis osoby/ób uprawnionej/ych

# do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

# lub czytelny podpis w przypadku osób fizycznych)

Załącznik A do Zaproszenia

# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| Odwrócony automatyczny mikroskop badawczy do obserwacji w jasnym polu, kontraście Nomarskiego i fluorescencji z systemem akwizycji obrazu |
| --- |
| Optyka | Korygowana do nieskończoności Długość optyczna obiektywów 45 mm lub krótsza |
| Statyw | Uchwyt rewolwerowy obiektywów co najmniej 6 gniazdowy automatyczny z miejscem na pryzmaty kontrastu interferencyjnego Wbudowany w statyw zautomatyzowany zmieniacz powiększeń, trójpozycyjny, wbudowane soczewki o powiększeniu 1x oraz 1,6x Wbudowany reflektor z miejscem na minimum 6 zwierciadeł dichroicznych oraz 8 filtrów emisyjnych, sterowanych niezależnie, możliwych do skonfigurowania w oprogramowaniu jako wirtualne zestawy filtrów fluorescencyjnych. Automatyczne ustawianie ostrości w osi Z, krok 10 nm lub mniejszy, współosiowe osobne śruby mikro/makro do ustawiania ostrości Wbudowany port dla dwóch kamer cyfrowych, trzypozycyjny, podział światła okulary : kamera 100 : 0%, 0 : 100% Sterowanie mikroskopem przy pomocy dotykowego panelu ciekłokrystalicznego, wyposażonego w dodatkowe śruby mikro i makrometryczne do regulacji ostrości, możliwość zaprogramowania ustawień dla kilku użytkowników Wbudowane w statyw mikroskopu co najmniej następujące porty: USB do podłączenia komputera, TCPIP do podłączenia statywu do sieci komputerowej w celach diagnostycznych Automatyczna migawka światła przechodzącego Statyw współpracujący z posiadanym przez zmawiającego systemem oświetlenia strukturalnego Apotome |
| Oświetlacz i kondensor do światła przechodzącego | Oświetlacz diodowy LED Ramię oświetlacza odsuwane/odchylane Przysłony polowa oraz przysłona aperturowa Automatyczny kondensor o odległości roboczej co najmniej 26 mm, aperturze numerycznej co najmniej 0,55, sześciopozycyjny (jasne pole, Ph1, Ph2, Ph3, 2 x kontrast Nomarskiego) |
| Stolik | Stolik skaningowy, zakres ruchu co najmniej 130 x 100 mm Rozdzielczość co najmniej 0,1 µm, powtarzalność 1 µm Sterowany joystickiem, dwie przełączane prędkości pracy Ramka uniwersalna do szkiełek i szalek |
| Tubus | Tubus binokularowy z regulacją rozstawu źrenic w zakresie około 55 ... 74 mm, kąt 45 stopni, z możliwością odcięcia okularów od drogi optycznej |
| Okulary | Powiększenie 10x Szerokopolowe, pole widzenia co najmniej 23 mm Osłony gumowe Z regulacjami dioptryjnymi +/- 5,5 dioptrii w obydwu okularach |
| Obiektywy | 10x /N.A. 0,45 (planapochromatyczny) z suwakiem do kontrastu Nomarskiego / DIC dodatkowy suwak do kontrastu Nomarskiego / DIC do obiektywu 20x/N.A. 0,8 |
| Fluorescencja | Apochromatyczny układ oświetlenia fluorescencyjnego z przysłoną polową Filtry emisyjne: 445/514/594 nm; 480/40 nm; 550/50 nm; 645/75 nm; 445/20 nm; 605/15 nm; 676/29 nm; 390/482/563/640 nm; 598/25 nm; 525/30 nm Zwierciadła dichroiczne: 445/514/494 nm; 405/488/635 nm Filtry wzbudzające: 445/514/594 nm Suwak z miejscem na trzy filtry wprowadzane w drogę światła odbitego Współpraca z posiadanym przez zamawiającego źródłem wzbudzenia Colibri 2 Diody wzbudzające 400 nm i 505 nm |
| Inkubacja | Komora o dużych wymiarach, obejmująca część mikroskopu ze stolikiem i wszystkimi elementami powyżej Komora wykonana z materiału nieprzepuszczająca światła do jej wnętrza Regulacja temperatury, wilgotności, atmosfery CO2, poziomu O2 Uchwyt grzewczy do szalek Petriego oraz komór inkubacyjnych o wymiarach szkiełka podstawowego Sterowanie parametrami inkubacji z poziomu oprogramowania oraz poprzez dotykowy wyświetlacz na mikroskopie, w tym projektowanie i uruchamianie eksperymentów |
| Kamera cyfrowa monochromatyczna 1 | Przetwornik: rozmiar 13,3 mm x 13,3 mm lub większy, sCMOS Rozdzielczość: 2048 (H) x 2048 (V) = 4 megapikseli lub większa Digitalizacja co najmniej: 16 bitów Dynamika: 37 000 : 1 lub lepsza Czas integracji: od 10 µs do 10 s lub większy zakres Interface: USB 3.0 System chłodzenia Interface optyczny: C-mount |
| Kamera cyfrowa monochromatyczna 2 | Przetwornik: rozmiar 8,19 mm x 8,19 mm lub większy, EM CCD Rozdzielczość: 512 (H) x 512 (V) lub większa Digitalizacja co najmniej: 16 bitów Full well capacity co najmnie 370 000 elektronów Interface: IEEE1394B System chłodzenia co najmniej do -65 stopni C (powietrze), opcjonalnie chłodzenie wodą po rozbudowie Interface optyczny: C-mount |
| Oprogramowanie | Akwizycja i obróbka obrazów mikroskopowych w oparciu o 64-ro bitowy system operacyjny Interfejs użytkownika przełączany (wersja jasna i ciemna) w celu dopasowania do warunków oświetlenia Interfejs użytkownika płynnie skalowany w celu dopasowania do używanego monitora Wszystkie funkcjonalne elementy wyświetlane w trybie zredukowanym (dla początkujących) lub w trybie pełnym Obsługa mikroskopów automatycznych, kodowanych i manualnych Konfiguracja, zapisywanie i wczytywanie złożonych eksperymentów akwizycji obrazów Nagrywanie sekwencji obrazów / filmów poprzez funkcje START/STOP Tworzenie konfiguracji sprzętowych przy pomocy graficznego diagramu drogi światła w mikroskopie Łączenie sekwencji poleceń w celu tworzenia konfiguracji sprzętowych mikroskopu W pełni automatyczne konfigurowanie eksperymentów akwizycji fluorescencji wielokanałowej (kanały fluorescencyjne + kanał św. przechodzącego) w mikroskopach automatycznych Wybór fluorochromów z bazy danych zawierającej co najmniej 500 barwników (z informacjami długości fal wzbudzenia i emisji) Proponowanie przez oprogramowanie do trzech strategii akwizycji (największa czułość, największa szybkość, najlepszy kompromis pomiędzy czułością i szybkością akwizycji) Sugerowanie źródła wzbudzenia, filtrów fluorescencyjnych, wyświetlanie graficznego obrazu nałożonej charakterystyki filtra na widmo fluorochromu Akwizycja obrazów z kamer monochromatycznych i kolorowych do 16 bitów / 3 x 16 bitów Ustawianie parametrów wyświetlania bez ingerowania w wartość pikseli Automatyczne skalowanie (zależnie od typu mikroskopu) Zapisywanie historii akwizycji w pliku obrazowym Pełna integracja ze środowiskiem wielu użytkowników (zapisywanie osobno dla użytkowników danych i ustawień interfejsu) Definiowane przez użytkownika paski poleceń, zapisywanie w pliku ustawień środowiska graficznego i narzędzi Import obrazów (BMP, TIF, JPG, GIF, PNG). Eksport obrazów (BMP, GIF, JPG, PNG, TIFF, HDP) Eksport filmów (AVI, Windows Media video formats) Eksport obrazów i filmów w trybie wsadowym Interaktywne pomiary: długość, powierzchnia, wymiary prostokąta, obwód, wartości szarości, kąt Paski skali Adnotacje tekstowe Obróbka obrazów: kontrast, jasność, gamma, kolorystyka, wygładzanie, wyostrzanie, korekcja geometryczna Przeglądarka obrazów Pomiary na histogramach Pomiary na profilach Moduł pomiarów interaktywnych Moduł fluorescencji wielokanałowej Moduł składania obrazów w osiach XY Moduł rozszerzonej ostrości działający przez składanie obrazów w osi Z Moduł akwizycji stosów Z Moduł akwizycji serii czasowych Moduł zapamiętywania pozycji XY do sterowania eksperymentami |
| Zestaw komputerowy | Wymagania minimalne: Procesor: osiągający w teście PassMark2007 CPU Mark wynik nie mniejszy niż 10500 punktów według wyników opublikowanych na stronie http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php z dnia 13.02.2019 wydzielający maksymalnie 85W ciepła Karta graficzna: co najmniej 2 GB pamięci Pamięć RAM: co najmniej 16 GB typu DDR4 Dyski twarde: co najmniej 2 x 2 TB (pracujące w trybie RAID) Dysk optyczny: DVD +/- RW System operacyjny Monitor LCD minimum 24’’ |
| Wyposażenie | Podstawa antywibracyjna pod mikroskop Zestaw ochronny antystatyczny Komplet narzędzi |

# Footnotes

Niepotrzebne skreślić.

Niepotrzebne skreślić.

Jeśli dotyczy.

Wymagane wyłącznie w przypadku, gdy wykonawca przekazuje dane osobowe innych osób niż bezpośrednio jego dotyczących oraz nie zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO. W pozostałych przypadkach wykonawca nie składa oświadczenia.