## Tabela Wyceny
Załącznik C do SWZ V2.0
Tabela wyceny - elementy objęte prawem opcji
L.p. | Pozycja w Tabeli wyceny Zakresu podstawowego | Pozycja | Wartość [PLN netto]
|  | RAZEM - elementy objęte prawem opcji: | 0
1 | 5.02.4.4 | Klamki z kontrolą dostępu w dzwiach wewnętrznych | 0
2 | 5.02.10.4 | Zadaszone stanowisko na butle z helem | 0
3 | 5.06.2 | Zbiornik ciekłego azotu | 0
4 | 5.08.4 | Urządzenia VRF do chłodzenia pomieszczenia odzysku i skraplania helu | 0
5 | 5.12.2 5.12.4 | Agregat prądotwórczy 300 kVA + UPS 30kVA + UPS 80 kVA | 0
6 | 5.15.2 | Wyposażenie serwerowni | 0
Szczegółowe opisy zakresu elementów objętych prawem opcji w odniesieniu do Projektu Wykonawczego
1 | Klamki z kontrolą dostępu w dzwiach wewnętrznych
Zakres dostawy tego elementu, objęty prawem opcji dotyczy wyposażenia drzwi wewnętrznych w klamki z funkcją kontroli dostępu - zgodnie z Projektem stanowiącym załącznik A do SWZ. Wyceniając ten element opcjonalny Wykonawca poda w pozycji 5.02.4.4 Tabeli wyceny dla Zakresu podstawowego (załącznik B do SWZ) koszt drzwi wewnętrzych wyposażonch w klamki standardowe.
2 | Zadaszone stanowisko na butle z helem
Ten element w całości stanowi opcję. Cały koszt wykonania zadaszenia zgodnego z Projektem (załącznik A do SWZ) należy uwzględnić w tabeli powyżej, pozostawiając jednocześnie wartość '0' w pozycji 5.02.10.4 Tabeli wyceny dla zakresu podstawowego, w którym to zakresie zadaszenie nie będzie realizowane.
3 | Zbiornik ciekłego azotu
Zakres dodatkowy tego elementu, objęty prawem opcji obejmuje dostawę i montaż zewnętrznego zbiornika do magazynowania ciekłego azotu. Wszystkie pozostałe prace dotyczące instalacji ciekłego azotu wynikające z dokumentacji projektowej stanowią podstawowy zakres prac. Wyceniając ten element opcjonalny Wykonawca poda w pozycji 5.06.2 Tabeli wyceny dla Zakresu podstawowego (załącznik B do SWZ) koszt wykonania instalacji z wyłączeniem dostawy i montażu zbiornika.
4 | Urządzenia VRF do chłodzenia pomieszczenia odzysku i skraplania helu
Zakres dodatkowy tego elementu, objęty prawem opcji obejmuje dostawę i montaż jednostki zewnętrznej oraz jednostek wewnętrznych systemu VRF dla pomieszczenia 1.27b, a także późniejsze uruchomienie systemu. Pozostałe prace dotyczące instalacji VRF dla pomieszczenia 1.27b wynikające z dokumentacji projektowej stanowią podstawowy zakres prac. Wyceniając ten element opcjonalny Wykonawca poda w pozycji 5.08.4 Tabeli wyceny dla Zakresu podstawowego (załącznik B do SWZ) koszt wykonania wyłącznie zakresu podstawowego.
5 | Agregat prądotwórczy 300 kVA + UPS 30kVA + UPS 80 kVA
Agregat prądotwórczy 300 kVA: W zakresie prac podstawowych zawiera się ułożenie kompletnego okablowania zasilajaco - sterującego od rozdzielnicy 4.2 RG, szaf BMS do złącza agregatu ZK oraz wykonanie kompletnego fundamentu pod kontener agregatu wraz z montażem rur ochronnych dla kabli H07RNF 240mm2. Prawo opcji dotyczące agregatu prądotwórczego obejmuję : dostawę i montaż agregat prądotwórczego wraz z kontenerem oraz szafą zasilająco-sterującą SA, kablami H07RN-F 240mm2 i kablami sterowniczymi pomiędzy złaczem agregatu ZK i szafą SA, integracją agregatu z BMS-em budynku, sprawdzeniem układu SZR w 4.2 RG wyłączniki Q1 transformator-Q2 agregat, sprawdzenie działania układu synchronizacji z siecią, nastaw zabezpieczeń dla agregatu, asysty przy uruchomieniu i szkolenia z obsługi. Wyceniając ten element opcjonalny Wykonawca poda w pozycji 5.12.2 Tabeli wyceny dla Zakresu podstawowego (załącznik B do SWA) koszt wykonania instalacji z wyłączeniem elementów opcjonalnych. UPS 30 kVA oraz UPS 80 kVA: W zakresie prac podstawowych zawiera się kompletny montaż bypassu bezprzerwowego UPS3b 80 kVA i UPSM2 30 kVA wraz z kablami zasilającymi bypass N2XH 5x25mm2. Prawo opcji obejmuję dostawę i montaż zasilaczy UPS3b 80 kVA i UPSM2 30 kVA wraz ze stelażem, pleksą zabezpieczającą, przewodami giętkimi pomiędzy bypass-em a zasilaczem i akumulatorami zgodnymi z projektem umieszczonymi na stelażu. Wyceniając ten element opcjonalny Wykonawca poda w pozycji 5.12.4 Tabeli wyceny dla Zakresu podstawowego (załącznik B do SWA) koszt wykonania instalacji z wyłączeniem elementów opcjonalnych.
6 | Wyposażenie serwerowni
Celem zamawiającego jest znacząca redukcja zakresu funcjonalnego/wyposażenia serwerowni w tzw. zakresie podstawowywm zamówienia i przeniesienie większości funkcjonalności/wyposażenia do zakresu zamówienia objętego prawem opcji. Zakres podstawowy to montaż jedynie jednej (1) szafy tzw. krosowniczej, w której zakończone będzie okablowanie budynkowe. Szafa będzie także posiadać zasilanie zgodnie z projektem. Po dalszym wyposażeniu (przez Zamawiającego, po odbiorze budynku) w przełączniki sieciowe pozwoli na pełne korzystanie z sieci komputerowej. Pozostałe szafy objęte projektem w ilości ośmiu (8) sztuk, ich zasilanie elektyczne(przewody) oraz system chłodzenia i zasilanie elektryczne tego systemu (przewody) to prace objęte prawem opcji. Z perspektywy zdefiniowanego wyżej celu Zamawiającego poniżej opisano wtórne konsekwencje dla poszczególnych branż tj. podział zakresu dostawy pomiędzy zakres podstawowy i zakres objęty prawem opcji. Co do zasady wszystkie elementy stanowiące zakres objęty prawem opcji (we wszystkich branżach) należy zsumować i umieścić w pozycji 6 tabeli Załącznika C, uprzednio odejmując je od bazowych pozycji w załączniku B.
Branża IT: Opracowanie projektowe 5.12.2: Zakres prac podstawowych stanowi dostawa szafy krosowniczej wraz z zakończeniem okablowania oraz dokumentacji pomiarowej kabli sieciowych. Pozostałe szafy oraz ich wyposażenie stanowią zakres objęty prawem opcji i należy je wycenić w tabeli powyżej. Branża sanitarna (układy chłodzenia): Instalacja chłodząca dla pomieszczenia serwerowni (pom. D-1.20) wraz z dostawą osuszacza i nawilżacza, w całości stanowi opcję. Cały koszt wykonania systemu chłodzenia zgodnego z Projektem (Załącznik A do SWZ) należy uwzględnić w tabeli powyżej, pozostawiając jednocześnie wartość '0' w pozycji 5.15.2.1 Tabeli wyceny dla zakresu podstawowego (załącznik B do SWZ). Branża elektryczna (układy zasilania): W zakresie prac podstawowych zawierają się: - kompletne, redundatne zasilanie wraz z PDU szafy krosowniczej z rodzielnic RUPS3a oraz RUPS3b. - kompletne wyposażenie rozdzielnic RUPS3a, RUPS3b oraz RUPS4a ( rysunki S-D-EL-3-30-PW-20210210,S-D-EL-3-31-PW-20210210, S-D-EL-3-33-PW-20210210). Prawo opcji obejmuje kompletne redundatne zasilanie pozostałych szaf rakowych z RUPS3a, RUPS3b (okablowanie z rozdzielnic, trasy kablowe, gniazda 3f, listwy zasilające PDU) oraz zasilanie szaf klimatyzacyjnych w serwerownii zasilanych z RUPS4a (okablowanie z rozdzielnic, trasy kablowe do obwodów skraplaczy, osuszacza i nawilżacza). Wyceniając ten element opcjonalny Wykonawca poda w pozycjach 5.12.8.1, 5.12.8.2 i 5.15.2.3 Tabeli wyceny dla Zakresu podstawowego (załącznik B do SWZ) koszt wykonania instalacji z wyłączeniem elementów opcjonalnych.