Kraków, dnia 07 marca 2022 r.

**Do wszystkich wykonawców, którzy pobrali SWZ**

*Dotyczy: Wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy systemu dokumentacji żeli agarozowych dla Instytutu Zoologii i Badań Biomedycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nr sprawy 80.272.84.2022*

**PYTANIA I ODPOWIEDZI, MODYFIKACJE**

**ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT**

*Szanowni Państwo,*

*Uprzejmie informujemy, iż w przedmiotowym postępowaniu do zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące zaproszenia do składania ofert. Poniżej zamieszczamy ich treść wraz z odpowiedziami.*

***1/ Pytanie:***

*Czy Zamawiający dopuści urządzenie posiadające transluminator UV 302 nm bez 365 nm?*

***Odpowiedź:***

***Tak, Zamawiający dopuści urządzenie posiadające transluminator UV 302 nm bez 365 nm.***

***2/ Pytanie:***

*Czy Zamawiający dopuści transluminator o polu obrazowania 21 cm x 14 cm?*

***Odpowiedź:***

***Tak, Zamawiający dopuści transluminator o polu obrazowania 21 cm x 14 cm?***

**Zamawiający informuje, iż powyższe pytania i odpowiedzi, stanowią integralną część Zaproszenia do składania ofert.**

*Piotr Molczyk*